1、(1600kg电梯2个 )    2、(800kg电梯1个)

	
	提升高度（ M）
	提升重量（KG）
	额定速度（m/s）
	数量（台）
	机房高度
	停靠站数
	
	

	礼堂

	客梯兼无障碍电梯
	12.8
	800KG
	1.0
	1
	无机房
	
	
	

	行政楼

	客梯兼无障碍电梯
	11.7
	1600KG
	1.0
	2
	无机房
	
	
	


