平原校区各楼宇直饮水建设项目招标要求

我校现有楼宇建筑24栋,前期已铺设直饮水管道，现需重新铺设并安装。要求如下：

1、直饮水主干管道材质：PPR型号：DN80管、管道铺设。管道施工包含：主干管道的开槽，安装，回填，部分节点的管道井。

2、直饮水分支干管道材质：PPR型号:DN40、管道铺设，分管道施工包含：开槽，安装，混凝土回填，恢复施工。

3、楼体分支管道材质：PPR型号：DN32管、管道包括管道使用的辅助配件等。施工包括:管道的固定，保温等施工措施。
    我校直饮水水厂设备为出水量4吨/时净水设备，14年7月份安装使用，目前出水量为1.2-1.5吨/时，仅能基本保障全院桶装水的需求，若改成管网式直饮水，因用水时间集中，现有净化设备满足不了需求，需要增加直饮水设备如下：

| 一、直饮水制水设备部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备参数 |  | 数量 | 单价 | 合计 |
| 智能水处理设备 | 反渗透水处理净水机 |  | 3套 |  |  |
| 原水储备水罐 | 5T 食品级不锈钢 |  | 3套 |  |  |
| 纯水储水罐 | 5T食品级不锈钢 |  | 6套 |  |  |
| 管道紫外线灭菌器 |  |  | 3套 |  |  |
| 储水罐紫外线灭菌棒 |  |  | 6套 |  |  |
| 终端智能直饮水管线机 |  |  | 600台 |  |  |
| 智能售卡机 |  |  | 23台 |  |  |
| 智能充值机 |  |  | 23台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 二、直饮水管道部分 |  |  |  |  |  |
| 直饮水主干管道 |  | 材质：PPR 型号：DN80 | 2055米 |  |  |
| 直饮水主干管道施工，包含：主干管道的开槽，安装，回填。部分节点的管道井。 |  |  | 2055米 |  |  |
| 直饮水分支干管道 |  | 材质：PPR 型号:DN40 | 870米 |  |  |
| 分支干管道施工包含：施工包括开槽，安装，回填，恢复等工作。 |  |  | 870米 |  |  |
| 直饮水楼体分支管道 |  | 材质：PPR 型号：DN32 | 1500米 |  |  |
| 楼体分支管道施工包含：管道使用的辅助配件等施工包括，管道的固定，保温等施工措施。 |  |  | 3000米 |  |  |
| 直饮水管线机排地漏水管安装 |  |  | 600个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

如需咨询，请联系郎老师：13462369277