|  |
| --- |
| **光明眼科学院教学仪器设备采购清单** |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **价格** |
| **单价** | **总计** |
| 1 | LogMAR近用视力表 |  | 10 |  |  |
| 2 | LogMAR视力表灯箱 | 温州星康两用 | 1 |  |  |
| 3 | worth4点灯（国产） | FSK-1005 | 4 |  |  |
| 4 | 笔灯 | 　 | 20 |  |  |
| 5 | 单筒手持望远镜 | PUROO 825 | 10 |  |  |
| 6 | 低视力验配箱 | HB-7102 | 2 |  |  |
| 7 | 电脑焦度计（进口） | 尼德克LM-600 | 2 |  |  |
| 8 | 电脑验光仪带曲率 | 雄博RMK-700 | 1 |  |  |
| 9 | 电脑验光仪+角膜曲率计 | 拓普康KR-800 | 1 |  |  |
| 10 | 电子阅读机 | 　 | 5 |  |  |
| 11 | 对比敏感度视力表 | 　 | 20 |  |  |
| 12 | 反转拍±1.50 | 常规 | 2 |  |  |
| 13 | 反转拍±2.00 | 常规 | 2 |  |  |
| 14 | 汉字近视力表 | 　 | 10 |  |  |
| 15 | 带状检影镜 | 　 | 10 |  |  |
| 16 | 角膜地形图仪（进口） | 日本多美4N | 1 |  |  |
| 17 | 近用视力卡（国产） | OPT-IP-01 | 8 |  |  |
| 18 | 镜片箱 | 金属圈 | 5 |  |  |
| 19 | 可调节插片双面镜组合（国产） | OPT-ACVT-03-02 | 2 |  |  |
| 20 | 棱镜反转拍（国产） | 　 | 2 |  |  |
| 21 | 棱镜条 | 排镜三棱镜 条状三棱镜FSK | 4 |  |  |
| 22 | 立式放大镜 |  PDOK PD-4S | 10 |  |  |
| 23 | 立体视检测图 | R. D.S | 1 |  |  |
| 24 | 立体视检测图 | 立体视检测图 苍蝇图视觉检查图 TNO立体测试图 | 2 |  |  |
| 25 | 裂隙灯显微镜 | 康华SLM-2ER+示教 | 2 |  |  |
| 26 | 模型眼 | 　 | 10 |  |  |
| 27 | 全自动磨边机 | 依视路-爵士 | 1 |  |  |
| 28 | 色觉检查图谱 | 俞自萍著 | 3 |  |  |
| 29 | 视力表灯箱 | 5米E字 | 2 |  |  |
| 30 | 视力卡支架 | 　 | 4 |  |  |
| 31 | 手持式放大镜 | 　 | 10 |  |  |
| 32 | 调节尺测量器（国产） | OPT-IP-02 | 4 |  |  |
| 33 | 同视机（国产） | YZ23B | 2 |  |  |
| 34 | 瞳距仪（国产） | CP-32AT | 2 |  |  |
| 35 | 潇涞夹子 | 固定于裂隙灯显微镜，用于手机拍照 | 2 |  |  |
| 36 | 眼部A/B超系统 | 天津索维sw2100 | 1 |  |  |
| 37 | 眼镜式望远镜 | 　 | 10 |  |  |
| 38 | 眼镜整形套装 | 8把钳子6把螺丝刀 | 4 |  |  |
| 39 | 眼球构造模型 | 　 | 2 |  |  |
| 40 | 注视视标（国产） | OPT-IP-04 | 8 |  |  |
| 41 | 自动视野计 | GP730　 | 1 |  |  |
| 42 | 全自动综合验光仪+电脑验光仪（进口） | DK-800 + CV-5000 +ACP-8 +KR-800 | 1 |  |  |
| 43 | 半自动综合验光仪+电脑验光仪（进口） | DK-800+VT-10+ACP-8+RM-800 | 1 |  |  |
|  |  |