[bookmark: heading_8]豫北医学院平原校区二手应急发电机购置项目报价单
	序号
	项目名称
	规格参数及配置说明
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	500kW玉柴二手柴油发电机组
	发动机型号：YC6TD780-D31玉柴原厂核心发动机+发电机，近3年内设备，无大修无故障，水冷四冲程、纯铜无刷、智能液晶控制、多重安全保护，含全套配套配件
	台
	1
	
	
	[bookmark: _GoBack]含运输、安装、调试，质保两年，提供终身技术支持

	2
	300kW玉柴二手柴油发电机组
	发动机型号：YC6MK420-D20玉柴原厂核心发动机+发电机，近3年内设备，无大修无故障，水冷四冲程、纯铜无刷、智能液晶控制、多重安全保护，含全套配套配件
	台
	1
	
	
	含运输、安装、调试，质保两年，提供终身技术支持

	3
	防腐木机房建设
	新增建筑面积20㎡，户型规整，1.5cm厚樟子松烘干防腐实木搭建，预留通风、检修通道，含全套搭建、防水、通风施工及150厚C30混凝土垫层地面硬化
	㎡
	20
	
	
	包工包料包验收，含原发电机房顶拆除，设备移至学校指定位置，并安装设备恢复房顶。质保两年，提供终身技术支持

	项目总报价：
	
	


报价说明：1、本报价为项目全包固定总价，包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、机房建设、辅材、人工、检测、现场清理、售后质保等所有费用，甲方无需额外支付其他费用；2、所有设备及施工标准严格遵照本招标技术文件要求；3、报价一经填报，即为最终投标报价，无隐形费用。
