## 标段九 模型
标段九 模型
序号 | 院（系）部名称 | 实验室名称 | 设备名称 | 设备类型 | 设备规格型号 | 设备单位 | 设备数量 | 图片 | 设备开始使用教学周 | 实验室负责人 | 设备使用所在校区(平原校区/新乡校区） | 备注
1 | 教务部 | 医学教育考试中心 | 高级心肺复苏训练模拟人 | 模型 | 成人、全身 | 台 | 9 | =DISPIMG("ID_0A3C8F85C2984BDDBD0253FBD9D5BC57",1) | 第1周 | 朱光举 | 平原校区
2 | 临床学院 | 临床能力培训中心 | 心肺听诊模拟人（学生机） | 模型 | 1、半身直立标准男性仿真人体，可旋转，易拆装维护。进口塑胶材料仿真皮肤，具有耐高温低温（+60℃～-40℃），不变形、柔韧性不变的特点。解决心肺音传播变调问题，真实的再现听诊体征。同时在仿真人体的相应部位可实现震颤的触诊。 2、虚拟三维心脏及肺部功能：显示可供学习者学习3D心脏及肺脏，可以对3D模型进行旋转、缩放、切面、剥离、标记、透明、复位等操作。的虚拟操作训练，密切贴合临床教学，能够通过软件互动实现学生熟练掌握心血管检查的技能。 3、基础听诊：心脏部分：可生动再现近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的讲解并听诊，同时在仿真病人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊；肺脏部分：可进行全肺听诊，听诊体征接近真实。可进行包括正常呼吸音、异常呼吸音以及附加音等大纲需要掌握内容。同时配合生动形象的图片、动画，进行肺部听诊方法及听诊内容的讲解。 4、鉴别听诊：可选择心肺听诊任意两种心音或呼吸音进行对比。 5、心肺听触诊多媒体教学系统软件需包含同步多媒体动画、视频资料、心音图、解剖图片、产生机制、听诊部位、病例和心电图，需实现心脏听诊、肺脏听诊、听诊训练、听诊考核。考试题量与时间可任意设定，自动统计考试成绩，显示正确答案。 6、可控制学生机同步听诊，并发布相应试题,支撑学生考试成绩导出。 主要配置： 1、心肺听诊教学软件安装光盘1套 2、系统控制器1台 3、听诊模拟人2具 4、无线听诊器2副 5、耳麦2副 6、学生桌1台 7、计算机1套（需品牌机，并同步售后） | 套 | 19 |  | 第1周 | 李雅琼 | 新乡校区
3 | 临床学院 | 临床能力培训中心 | 心肺听诊模拟人（教师机） | 模型 | 1、半身直立标准男性仿真人体，可旋转，易拆装维护。进口塑胶材料仿真皮肤，具有耐高温低温（+60℃～-40℃），不变形、柔韧性不变的特点。解决心肺音传播变调问题，真实的再现听诊体征。同时在仿真人体的相应部位可实现震颤的触诊。 2、虚拟三维心脏及肺部功能：显示可供学习者学习3D心脏及肺脏，可以对3D模型进行旋转、缩放、切面、剥离、标记、透明、复位等操作。的虚拟操作训练，密切贴合临床教学，能够通过软件互动实现学生熟练掌握心血管检查的技能。 3、基础听诊：心脏部分：可生动再现近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的讲解并听诊，同时在仿真病人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊；肺脏部分：可进行全肺听诊，听诊体征接近真实。可进行包括正常呼吸音、异常呼吸音以及附加音等大纲需要掌握内容。同时配合生动形象的图片、动画，进行肺部听诊方法及听诊内容的讲解。 4、鉴别听诊：可选择心肺听诊任意两种心音或呼吸音进行对比。 5、心肺听触诊多媒体教学系统软件需包含同步多媒体动画、视频资料、心音图、解剖图片、产生机制、听诊部位、病例和心电图，需实现心脏听诊、肺脏听诊、听诊训练、听诊考核。考试题量与时间可任意设定，自动统计考试成绩，显示正确答案。 6、可控制学生机同步听诊，并发布相应试题,支撑学生考试成绩导出。 教师机主要配置： 1、心肺听诊教学软件安装光盘1套 2、系统控制器1台 3、听诊模拟人2具 4、无线听诊器2副 5、耳麦2副 6、配套桌1台 7、计算机1套（需品牌机，并同步售后） | 套 | 1 |  | 第1周 | 李雅琼 | 新乡校区
4 | 生物与基础医学实验教学中心 | 人体解剖学实验室 | 高仿真头颈矢状切及面部神经解剖 | 模型 | 1.材质:采用环保食品级软质硅胶材料，不含铅、汞、镉、六价铬、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性铅、可溶性汞、可溶性硒等重金属（需提供第三方不含重金属的检测报告），确保产品的稳定性和耐用性，无毒无味。模型结构准确，形态逼真，可反复折弯、清洗，具有经久耐用，耐摔易拆装等特点。 2.尺寸:自然大 3.部件:1件 4.示教内容:该模型正面主要显示头颈部肌肉解剖，面部腺体和动静脉血管，以及面部神经的5大分支走向，矢状切面显示去掉大脑后的颅内结构和面颈部切面的真实解剖结构。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，模型制作参照教材图谱如：人民卫生出版社《系统解剖学》《局部解剖学》和第二军医大学出版社《人体系统解剖学实物图谱》《人体局部解剖学实物图谱》等公开发行教材图谱。 6.制作工艺：解剖结构采用一体灌注成型技术，产品中的动脉（红色）、静脉（蓝色）、神经（黄色），采用分色填充灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘），不掉色。肌肉器官等根据部位颜色进行灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘）。解剖结构精细，能达到3～4级分支。 7.提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的医学教学模型可直接接触的检测报告。 8.每件模型配备二维码，可进行组合拆分（如有），逐层剥离，学习深层知识结构，与临床教学内容深入结合，具有实物标本数字化计算机软件著作权登记证书。 | 个 | 6 | =DISPIMG("ID_434CB606D9874EC8AB951BA268D2C837",1) | 第1周 | 张晨 | 平原校区
5 | 生物与基础医学实验教学中心 | 人体解剖学实验室 | 高仿真头后（枕下三角）解剖 | 模型 | 1.材质:采用环保食品级软质硅胶材料，不含铅、汞、镉、六价铬、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性铅、可溶性汞、可溶性硒等重金属（需提供第三方不含重金属的检测报告），确保产品的稳定性和耐用性，无毒无味。模型结构准确，形态逼真，可反复折弯、清洗，具有经久耐用，耐摔易拆装等特点。 2.尺寸:自然大 3.部件:1件 4.示教内容: 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，模型制作参照教材图谱如：人民卫生出版社《系统解剖学》《局部解剖学》和第二军医大学出版社《人体系统解剖学实物图谱》《人体局部解剖学实物图谱》等公开发行教材图谱。 6.制作工艺：解剖结构采用一体灌注成型技术，产品中的动脉（红色）、静脉（蓝色）、神经（黄色），采用分色填充灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘），不掉色。肌肉器官等根据部位颜色进行灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘）。解剖结构精细，能达到3～4级分支。 7.提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的医学教学模型可直接接触的检测报告。 8.每件模型配备二维码，可进行组合拆分（如有），逐层剥离，学习深层知识结构，与临床教学内容深入结合，具有实物标本数字化计算机软件著作权登记证书。 | 个 | 6 | =DISPIMG("ID_8F88AB1746864D5F84E460B8E8F5BB01",1) | 第1周 | 张晨 | 平原校区
6 | 生物与基础医学实验教学中心 | 人体解剖学实验室 | 头颈部动脉神经深层 | 模型 | 1.材质:采用环保食品级软质硅胶材料，不含铅、汞、镉、六价铬、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性铅、可溶性汞、可溶性硒等重金属（需提供第三方不含重金属的检测报告），确保产品的稳定性和耐用性，无毒无味。模型结构准确，形态逼真，可反复折弯、清洗，具有经久耐用，耐摔易拆装等特点。 2.尺寸:40x29x8cm 3.部件:1件 4.示教内容:显示大脑中动脉、额底外侧动脉、颞前、颞中、颞后动脉、颞枕支、顶后动脉、角回支、中央前沟、中央沟及中央后沟、颞肌、颞深神经、眶下动脉、蝶腭动脉、上牙槽后动脉、颊动脉、神经、颊肌、翼内肌、浅头、舌神经、面动脉、咬肌、颞浅动脉、冀外肌、耳颞神经、三叉神经下颌神经、脑膜中动脉、上颌动脉、面神经、下牙槽动脉及神经、滑车上神经、眶下神经、舌咽神经、颈内神经、脊神经前支及后支、迷走神经、颈升动脉、椎动脉、咽升动脉、喉神经、颈外动脉、甲状腺动脉等结构。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，模型制作参照教材图谱如：人民卫生出版社《系统解剖学》《局部解剖学》和第二军医大学出版社《人体系统解剖学实物图谱》《人体局部解剖学实物图谱》等公开发行教材图谱。 6.制作工艺：解剖结构采用一体灌注成型技术，产品中的动脉（红色）、静脉（蓝色）、神经（黄色），采用分色填充灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘），不掉色。肌肉器官等根据部位颜色进行灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘）。解剖结构精细，能达到3～4级分支。 7.提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的医学教学模型可直接接触的检测报告。 8.每件模型配备二维码，可进行组合拆分（如有），逐层剥离，学习深层知识结构，与临床教学内容深入结合，具有实物标本数字化计算机软件著作权登记证书。 | 个 | 6 | =DISPIMG("ID_CB895268B6C34B5099306694F830C0D0",1) | 第1周 | 张晨 | 平原校区
7 | 生物与基础医学实验教学中心 | 人体解剖学实验室 | 颈前局解 | 模型 | 1.材质:采用环保食品级软质硅胶材料，不含铅、汞、镉、六价铬、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性铅、可溶性汞、可溶性硒等重金属（需提供第三方不含重金属的检测报告），确保产品的稳定性和耐用性，无毒无味。模型结构准确，形态逼真，可反复折弯、清洗，具有经久耐用，耐摔易拆装等特点。 2.尺寸:自然大 3.部件:1件 4.示教内容:1、产品上至下颌骨下至胸骨柄、示颈前部的浅层结构。产品剥离浅层颈膜示部分舌骨上下肌群、甲状腺、上腔静脉的颈部属支、颈总动脉在颈部的分支。2、上腔静脉在颈部的属支有：头臂干颈内静脉、甲脉腺上中下静脉、颈外浅静脉等。3、模型上颈总动脉在颈部的分支有：甲状腺上、下动脉、颈内外动脉、甲状腺最下动脉等。4、示颈部的浅层神经。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，模型制作参照教材图谱如：人民卫生出版社《系统解剖学》《局部解剖学》和第二军医大学出版社《人体系统解剖学实物图谱》《人体局部解剖学实物图谱》等公开发行教材图谱。 6.制作工艺：解剖结构采用一体灌注成型技术，产品中的动脉（红色）、静脉（蓝色）、神经（黄色），采用分色填充灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘），不掉色。肌肉器官等根据部位颜色进行灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘）。解剖结构精细，能达到3～4级分支。 7.提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的医学教学模型可直接接触的检测报告。 8.每件模型配备二维码，可进行组合拆分（如有），逐层剥离，学习深层知识结构，与临床教学内容深入结合，具有实物标本数字化计算机软件著作权登记证书。 | 个 | 6 | =DISPIMG("ID_856FB7E86A1647D786355597E0A65353",1) | 第1周 | 张晨 | 平原校区
8 | 生物与基础医学实验教学中心 | 人体解剖学实验室 | 腮腺深面结构 | 模型 | 1.材质:采用环保食品级软质硅胶材料，不含铅、汞、镉、六价铬、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性铅、可溶性汞、可溶性硒等重金属（需提供第三方不含重金属的检测报告），确保产品的稳定性和耐用性，无毒无味。模型结构准确，形态逼真，可反复折弯、清洗，具有经久耐用，耐摔易拆装等特点。 2.尺寸:自然大 3.部件:7部件 4.示教内容:主要显示腮腺下面的及剖结构（咬肌、颞浅动脉和静脉、颊肌、下颌骨、下牙槽动静脉及神经、二腹肌、下颌舌骨肌、颏舌肌、颏舌骨肌、胸锁乳突肌、迷走神经、舌下神经、颊神经、面神经、眶下神经、眶上神经、眼球、上直肌、下直肌、上斜肌、下斜肌、鼻中隔、嗅神经及动脉、鼻甲、上颌窦、蝶窦、舌及口腔内部解剖、颅底解剖等结构。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，模型制作参照教材图谱如：人民卫生出版社《系统解剖学》《局部解剖学》和第二军医大学出版社《人体系统解剖学实物图谱》《人体局部解剖学实物图谱》等公开发行教材图谱。 6.制作工艺：解剖结构采用一体灌注成型技术，产品中的动脉（红色）、静脉（蓝色）、神经（黄色），采用分色填充灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘），不掉色。肌肉器官等根据部位颜色进行灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘）。解剖结构精细，能达到3～4级分支。 7.提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的医学教学模型可直接接触的检测报告。 8.每件模型配备二维码，可进行组合拆分（如有），逐层剥离，学习深层知识结构，与临床教学内容深入结合，具有实物标本数字化计算机软件著作权登记证书。 | 个 | 6 | =DISPIMG("ID_B9563A46A46040B9B2100164FF997BDD",1) | 第1周 | 张晨 | 平原校区
9 | 生物与基础医学实验教学中心 | 病原生物学实验室 | 先天性心脏畸形模型（5部件） | 模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：5部件，置于底座上； 3.功能：显示卵圆孔未闭、房间隔缺损、室间隔缺损、法乐氏四联症、动脉导管未闭等五种形态先天性心脏畸形的形态； 4.材质：环保硅胶材料，环保油漆。 | 套 | 4 | =DISPIMG("ID_24790E79080041759AA9FA0682A94DE4",1) | 第1周 | 张晨 | 平原校区 | 配送透明可移动收纳盒