消防器材供应安装项目采购清单

一、采购要求

所提供的消防器材需符合国家新规相关技术标准。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 4KG国标 |  |  |
| 2 | 干粉灭火器换粉（换粉） | 4KG |  |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 3L国标 |  |  |
| 4 | 二氧化碳灭火器（充装维护） | 3L |  |  |
| 5 | 室内消火栓水枪水带 | 25米国标 |  |  |
| 6 | 室内消火栓玻璃 |  |  |  |
| 7 | 应急灯 | LED国标 |  |  |
| 8 | 疏散指示灯 | LED国标 |  |  |
| 9 | 灭火器箱 | 4*4（0.8厚） |  |  |
| 10 | 消防水桶 | 12L |  |  |
| 11 | 消防毛巾 |  |  |  |
| 12 | 消防沙桶 | 铁质 |  |  |
| 13 | 消防沙箱 | 铁质 |  |  |
| 14 | 灭火毯 | 1.5*1.5国标 |  |  |
| 15 | 消防防烟面具 | 国标 |  |  |
| 16 | 消防锤 |  |  |  |