工程量清单

| 内容 | 项目名称 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外围基础设施维修 | 外围供水、中水、暖气主管网阀门全面排查检修更换 | 直径250闸阀7个、直径110闸阀6个、直径160闸阀5个 | 老化、开关失灵、漏水等主阀门更换 |
|  | 外围防腐木维修刷漆 | 600㎡ | 木亭子、木桥、湖周围 |
|  | 混凝土路面 | 60m³ | 30公分厚 |
|  | 石材地砖（花岗岩） | 150㎡ | 30*60/60*60/30*30 |
|  | 面包砖 | 300㎡ |  |
|  | 外墙砖维修 | 100㎡ | 全院排查汇总 |
|  | 路灯、景观灯维修 | 43 个灯头、14个控制柜 | 老化线路更换、部分灯头更换、控制柜维修更换 |
|  | 各类排污泵及控制柜检修保养 | 4套11千瓦 | 临时排污泵清理保养 |
|  | 雨污水管道疏通维修 | 4处 | 堵塞、塌陷等问题 |
|  | 高层教师公寓顶楼大字维修 | 2套 | 字体缺失、灯珠短路 |
| 以上维修事项维修完毕，按照学院验收程序实地验收，据实结算。 |  |  |  |