工程量清单

| 内容 | 项目名称 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内基础设施维修 | 焊接、玻璃门窗、主管道阀门 | 桌椅板凳床梯焊接43处、窗户玻璃16块、窗纱108扇、主管道阀门75直径43个 | 根据各楼宇集中报修汇总维修 |
|  | 学生公寓及教学区脱落、空鼓墙砖维修 | 约500㎡ |  |
|  | 各区域返碱、脱落墙皮粉刷 | 约3530㎡ |  |
|  | 塌陷、缺失吊顶维修 | 约300㎡ |  |
|  | 空调集中维修 | 303台 |  |
|  | 学生公寓水箱 | 328个 |  |
| 以上维修事项维修完毕，按照学院验收程序实地验收，据实结算。 |  |  |  |