| 内容 | 项目名称 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力供应设备维修保养 | 供水水箱清洗除沙 | 3套150吨 | 人工除沙、化学药剂清洗 |
|  | 供水设备机组维修养护 | 18.5千瓦4个、11千瓦3个、控制柜4套、感应浮球4套 | 循环泵、控制柜、感应浮球、维修、保养 |
|  | 变压器高低压侧例行检修维护保养 | 14台（含检测报告） | 变压器油、排风系统、电压表、电容柜、保险熔芯等 |
|  | 中水设备改造检修保养 | 3套11千瓦、110PE管40米 | 湖内及井内水泵检修、管道改造 |
| 以上维修事项维修完毕，按照学院验收程序实地验收，据实结算。 |  |  |  |

工程量清单