## Sheet1
彩超实训室 |  |  |  |  | 单价 | 总价
医学超声综合实训仪台式 | 4.1.1 ≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器 4.1.2 ★控制面板支持升降 4.1.3 探头接口≥3个 4.1.4 二维灰阶成像部件 4.1.5 频谱多谱勒显示及分析系统 4.1.6 彩色多谱勒超声波诊断部件（包括彩色、能量） 4.1.7 ★彩色和二维Steer 角度独立偏转技术 4.1.8 ★凸阵扩展成像技术，要求支持所有探头 4.1.9 回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理） 4.1.10 斑点噪声抑制技术，要求多级可调 4.1.11 图像局部放大功能(能实现实时和冻结后放大，放大倍率≥8倍) 4.1.12 ★ 可支持实现智能实时宽景成像（支持所有探头，具有实时宽景成像速度提示，提供证明图片） 4.1.13 ★ 图像自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式） 4.1.14 ★ 一键无失真全屏放大功能，最大超声扫查图像显示区域≥15寸 4.1.15 可选配一体化内置电池 4.1.16 全中文操作（键盘输入、注释、操作面板等） 4.1.17 ★ 支持超声教学软件，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练。（提供证明图片） 4.1.18 生产厂家具有生产同品牌超声工作站软件的能力 | 国产品牌中档临床实用型彩色超声诊断仪 | 套 | 4
超声检查床 | 普通诊视床 |  | 个 | 5