尸体材料库及标本制作室建设清单

| 物品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 卧式标本槽 | 2000㎜×500㎜×500㎜ | 53 |
| 卧式标本槽 | 1500㎜×500㎜×500㎜ | 4 |
| 总计 |  | 57 |

技术参数

材质性能：

PB塑钢工业合成板，是目前国内防腐行业的首选材料，它的化学性能非常稳定，具有耐强酸、强碱、防腐蚀，油、盐、水等各种液体腐蚀。抗静电、抗老化、抗辐射，抗冲击，使用寿命长。易清洗、不释放任何有害气体等特点，达到国家环保标准。

技术参数：

腐蚀度60℃×5h

40﹪氢氧化钠溶液：±1．0  g／㎡      检验结果  – 0．70

30﹪硫酸溶液：    ±1．0  g／㎡      检验结果  – 0．60

10﹪氯化钠溶液：  ±1．5  g／㎡      检验结果  – 0．51

冲击强度：        平面≥3．2  kg∕㎡ 检验结果     10．9

﹙c型缺口﹚        侧面≥3．2  kg∕㎡ 检验结果      9. 3

施工工艺：

根据现场池子规格大小进行下料，整体结构以焊接为主，不易断裂、起泡、开缝，焊接好后接缝要磨平，再用专用药水进行处理，从而保证了福尔马林液体不会出现渗漏现象，盖子与池口密封性能良好，保证了整个房间内空气不被污染，保证了工作人员的身心健康，便于打捞标本，满足了教学要求。