| 序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 4公斤干粉灭火器 |  | 含安装和维修、人工工资、发票 |
| 2 | 灭火器箱 | 4×4（0.8厚） |  |  |
| 3 | 充装灭火器 | 充装4公斤干粉灭火器 |  |  |
| 4 | 安全出口灯 | LED |  |  |
| 5 | 应急灯 | LED |  |  |
| 6 | 室内消防栓 | 65国标 |  |  |
| 7 | 室外消防栓 | 65国标 |  |  |
| 8 | 室内消防栓箱 | 国标 |  |  |
| 9 | 消防水袋 | 25米65国标 |  |  |
| 10 | 消防栓箱玻璃 | 国标 |  |  |
| 11 | 灭火箱玻璃 | 国标 |  |  |