## 试剂
物资编号 | 序号 | 耗材名称 | 耗材类型 | 规格型号（越详细越好） | 耗材单位 | 数量
SJWZ0002 | 1 | 溴水 | 试剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2
SJWZ0008 | 2 | 1%结晶紫染液 | 试剂 | 100ml/瓶 |  | 10
SJWZ0011 | 3 | １，１－二苯基－２－三硝基苯肼（ＤＰＰＨ） | 试剂 | 50mg，>98.0% | 瓶 | 1
SJWZ0017 | 4 | 1640培养基 | 试剂 | 生工，500ml/瓶 | 瓶 | 12
SJWZ0020 | 5 | 1-萘酚 | 试剂 | 分析纯25g | 瓶 | 3
SJWZ0021 | 6 | 2%次氯酸钠 | 试剂 |  | 瓶 | 6
SJWZ0022 | 7 | 2%绵羊红细胞（SRBC） | 试剂 | 100ml | 瓶 | 1
SJWZ0023 | 8 | 2,2'-联氨-双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二胺盐 | 试剂 | 98%，A800764-5g |  | 1
SJWZ0024 | 9 | 2,6二氯靛酚 | 试剂 | 国药分析纯5g/瓶 | 瓶 | 2
SJWZ0025 | 10 | 2,6-二氯靛酚钠 | 试剂 | 分析纯5g白鲨，纯度≥97% | 瓶 | 1
SJWZ0026 | 11 | 3%过氧化氢 | 试剂 | 国药，分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 11
SJWZ0029 | 12 | 3,5-二硝基苯甲酸 | 试剂 | 分析纯25g | 瓶 | 1
SJWZ0030 | 13 | 3,5-二硝基苯甲酸 | 试剂 | 分析纯25g | 瓶 | 1
SJWZ0031 | 14 | 3,5-二硝基水杨酸 | 试剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 2
SJWZ0032 | 15 | 30%丙烯酰胺(29:1) | 试剂 | 500mlsolarbio | 瓶 | 4
SJWZ0037 | 16 | 4-氨基安替比林 | 试剂 | 国药，分析纯25g | 瓶 | 1
SJWZ0039 | 17 | 4-硝基苯基-α-D-吡喃葡萄糖苷（PNPG） | 试剂 | BR，98%，5g,CAS号：2492-87-7 | 瓶 | 2
SJWZ0041 | 18 | 5 x TBE buffer | 试剂 | (500mL/瓶)白鲨 | 瓶 | 6
SJWZ0045 | 19 | 5*Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液 | 试剂 | 500ml/瓶solarbio | 瓶 | 10
SJWZ0047 | 20 | 5-溴-4-氯-3吲哚基-D半乳糖苷（X-Gal） | 试剂 | A100428-0001（1g），生工 | 支 | 1
SJWZ0050 | 21 | 75%医用酒精 | 试剂 | 100ml/瓶（仟禧） | 瓶 | 526
SJWZ0052 | 22 | 75%医用酒精 | 试剂 | 2L/瓶 | 瓶 | 64
SJWZ0053 | 23 | 75%医用酒精 | 试剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 31
SJWZ0054 | 24 | 75%医用酒精 | 试剂 | 国药化学试剂有限公司、2000ml/桶 | 桶 | 12
SJWZ0057 | 25 | 95%医用酒精 | 试剂 | 2000ml/桶2000ml | 瓶 | 38
SJWZ0059 | 26 | 95%乙醇 | 试剂 | 国药，分析纯500ml | 瓶 | 185
SJWZ0061 | 27 | ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶） | 试剂 | 2人份/卡，12卡/盒，长春博迅生物技术有限责任公司 | 盒 | 20
SJWZ0063 | 28 | ABO定型试剂 | 试剂 | 20ml/瓶 | 盒 | 30
SJWZ0064 | 29 | ABO细胞 | 试剂 | 上海血液生物医药有限责任公司、3*10ml | 套 | 16
SJWZ0065 | 30 | ABTS [=2,2'-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二铵盐] | 试剂 | 1g，98%阿拉丁cas：30931-67-0 | 瓶 | 2
SJWZ0066 | 31 | AFP诊断试剂盒 | 试剂 | 96人份 | 套 | 42
SJWZ0074 | 32 | BMGY基础培养基 | 试剂 | LA5250-250g，索莱宝 | 瓶 | 8
SJWZ0078 | 33 | CM Sepharose Fast Flow（CM阳离子交换剂） | 试剂 | GE，71-5009-64；500ml/瓶 | 瓶 | 2
SJWZ0080 | 34 | D101大孔吸附树脂 | 试剂 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 10
SJWZ0082 | 35 | DEAE弱阴离子交换剂 | 试剂 | 中科森辉微球技术有限公司500ml/瓶 | 瓶 | 1
SJWZ0083 | 36 | DEPC 焦炭酸二乙酯 | 试剂 | Solarbio、Amresco E174 | 瓶 | 2
SJWZ0087 | 37 | DL2,000 DNA Marker | 试剂 | 200 μl/支宝生物工程（大连）有限公司 | 支 | 4
SJWZ0091 | 38 | DMSO | 试剂 | 472301-100ML，sigma | 瓶 | 1
SJWZ0097 | 39 | DNA Marker-DL10,000 | 试剂 | 3584A(100次）,大连宝生物 | 管 | 4
SJWZ0103 | 40 | dNTP套装 | 试剂 | （500ul） | 套 | 45
SJWZ0110 | 41 | DTT(二硫苏糖醇) | 试剂 | 25g/瓶,优级纯GR | 瓶 | 2
SJWZ0111 | 42 | D-果糖（分析纯，CAS：57-48-7） | 试剂 | 100g/瓶科密欧 | 瓶 | 20
SJWZ0115 | 43 | EcoRI | 试剂 | 4,000 U宝生物工程（大连）有限公司 | 瓶 | 4
SJWZ0119 | 44 | Ezup 柱式动物基因组 DNA 抽提试剂盒 | 试剂 | 50 PREPS上海生工 | 盒 | 14
SJWZ0125 | 45 | GoldView Ⅱ型核酸染色剂(5000*) | 试剂 | G8142-0.5（500微升）索莱宝 | 支 | 4
SJWZ0128 | 46 | GSP测定试剂盒（果糖胺法） | 试剂 | 浙江东瓯诊断产品100ml*1，果糖胺法/单试剂型 | 盒 | 56
SJWZ0129 | 47 | HindIII内切酶 | 试剂 | 1060A大连宝生物 | 管 | 10
SJWZ0132 | 48 | kovac试剂（吲哚试剂） | 试剂 | 50ml/瓶 | 套 | 6
SJWZ0135 | 49 | LB固体培养基（干粉） | 试剂 | 1L索莱宝 1015 | 瓶 | 5
SJWZ0136 | 50 | LB肉汤 | 试剂 | 250g/瓶杭州百微生物 | 瓶 | 2
SJWZ0137 | 51 | LB液体培养基 | 试剂 | 白鲨,250g/瓶 | 瓶 | 2
SJWZ0139 | 52 | LB液体培养基（干粉） | 试剂 | 1L索莱宝 1010 | 瓶 | 10
SJWZ0141 | 53 | L-半胱氨酸 | 试剂 | 25g/瓶，生化试剂 BR（沪试），≥98.5% |  | 6
SJWZ0150 | 54 | MRS肉汤 | 试剂 | 250g/瓶，HB0384-1，青岛海博 | 瓶 | 1
SJWZ0158 | 55 | PBS缓冲液 | 试剂 | 生工生物工程股份有限公司 E607008 | 瓶 | 1
SJWZ0162 | 56 | PDB培养基（马铃薯葡萄糖肉汤） | 试剂 | 250g/瓶，不带抗生素 | 瓶 | 1
SJWZ0174 | 57 | pUCm-T 载体 | 试剂 | 5UG上海生工 | 管 | 12
SJWZ0176 | 58 | RNAase A | 试剂 | 100mg上海生工 | 支 | 2
SJWZ0177 | 59 | SanPrep柱式胶回收试剂盒 | 试剂 | 生工B518131；（50次） | 盒 | 25
SJWZ0178 | 60 | SanPrep柱式质粒DNA小量抽提试剂盒 | 试剂 | (50 次)生工B518191 | 盒 | 18
SJWZ0179 | 61 | SanPrep柱式质粒DNA小量抽提试剂盒 | 试剂 | 100Preps上海生工 | 盒 | 8
SJWZ0180 | 62 | SDS | 试剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 2
SJWZ0181 | 63 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) | 试剂 | P0015碧云天 | 支 | 6
SJWZ0184 | 64 | SS琼脂粉 | 试剂 | 500g（原厂只有250g）杭州滨和微生物 | 瓶 | 1
SJWZ0188 | 65 | T4 DNA Ligase | 试剂 | 宝生物工程（大连）有限公司2011A 25,000 U | 管 | 10
SJWZ0189 | 66 | T4 DNA Ligase | 试剂 | Takara 2011B (A * 5) 、25,000 U * 5 | 包 | 10
SJWZ0195 | 67 | Tris | 试剂 | 索莱宝，货号：S8060,500g | 瓶 | 4
SJWZ0196 | 68 | Tris-HCL（1.5M，ph8.8） | 试剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 8
SJWZ0197 | 69 | Tris-HCL（1M，ph6.8） | 试剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 8
SJWZ0202 | 70 | VC针剂 | 试剂 | 2mL/支；0.5g/支 | 支 | 20
SJWZ0205 | 71 | YNB培养基 | 试剂 | 100g索莱宝 | 瓶 | 8
SJWZ0211 | 72 | α-葡萄糖苷酶 | 试剂 | 25ku>50u/mg | 瓶 | 2
SJWZ0216 | 73 | β-环糊精 | 试剂 | 国药，分析纯250g | 瓶 | 2
SJWZ0222 | 74 | 阿卡波糖标准品（纯度>98%） | 试剂 | 20mg,CAS号：56180-94-0，中国食品药品检定研究院 | 瓶 | 2
SJWZ0223 | 75 | 阿拉伯胶 | 试剂 | 药用500g，粉末状 | 瓶 | 3
SJWZ0224 | 76 | 阿洛西林 | 试剂 | 含量≥99%，V30007-1g，源叶 | 瓶 | 1
SJWZ0226 | 77 | 阿司匹林（乙酰水杨酸）标准品 | 试剂 | 中国食品药品检定研究院， 标准品20mg | 支 | 2
SJWZ0228 | 78 | 安琪酵母粉 | 试剂 | 5g/袋 | 袋 | 60
SJWZ0233 | 79 | 氨基黑10B | 试剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 3
SJWZ0234 | 80 | 氨基甲酸乙酯 | 试剂 | 500G/瓶光复 | 瓶 | 40
SJWZ0235 | 81 | 氨水 | 试剂 | 国药分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 71
SJWZ0237 | 82 | 巴比妥缓冲液(pH8.6）） | 试剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 3
SJWZ0238 | 83 | 白蛋白标准液 | 试剂 | 1mL/支 | 支 | 90
SJWZ0239 | 84 | 白蛋白标准液 | 试剂 | 50ug/ml*5支 | 盒 | 10
SJWZ0248 | 85 | 薄层层析硅胶 | 试剂 | 国药，分析纯500g，GF254 | 瓶 | 2
SJWZ0250 | 86 | 薄荷油 | 试剂 | 国药，分析纯500ml，玻璃瓶装 | 瓶 | 1
SJWZ0253 | 87 | 苯胺 | 试剂 | 500ml/瓶分析纯 | 瓶 | 10
SJWZ0255 | 88 | 苯酚（分析纯） | 试剂 | 500g | 瓶 | 4
SJWZ0256 | 89 | 苯甲酸 | 试剂 | 科密欧250g/瓶（AR） | 瓶 | 5
SJWZ0257 | 90 | 苯甲酸乙酯 | 试剂 | 500ml/瓶分析纯 | 瓶 | 4
SJWZ0258 | 91 | 苯硫脲PTC | 试剂 | 25g /瓶 | 瓶 | 1
SJWZ0261 | 92 | 便隐血检测试剂盒（FOB）胶体金法 | 试剂 | 贝索50人份/盒 | 盒 | 6
SJWZ0263 | 93 | 标准小牛血清 | 试剂 | 100ml/瓶四季青 | 瓶 | 2
SJWZ0267 | 94 | 冰乙酸 | 试剂 | 分析纯500mL国药或科密欧 | 瓶 | 21
SJWZ0273 | 95 | 丙三醇（甘油） | 试剂 | 分析纯500mL国药或科密欧 | 瓶 | 10
SJWZ0277 | 96 | 草酸 | 试剂 | 国药分析纯500g/瓶 | 瓶 | 4
SJWZ0278 | 97 | 草酸 | 试剂 | 50斤/袋 | 袋 | 5
SJWZ0289 | 98 | 醋酸氯己定 | 试剂 | 国药，分析纯25g | 瓶 | 2
SJWZ0290 | 99 | 达托霉素 | 试剂 | 含量≥99%，1g/袋 | 袋 | 1
SJWZ0291 | 100 | 大豆卵磷脂 | 试剂 | 注射用PC-80（100g） | 瓶 | 1
SJWZ0295 | 101 | 单硬脂酸甘油酯 | 试剂 | 国药，分析纯250g | 瓶 | 15
SJWZ0296 | 102 | 胆固醇 | 试剂 | 国药，分析纯25g | 瓶 | 1
SJWZ0302 | 103 | 蛋白胨 | 试剂 | 500g/瓶国药 | 瓶 | 6
SJWZ0311 | 104 | 敌百虫 | 试剂 | 70G/包 | 包 | 1
SJWZ0312 | 105 | 底物液 | 试剂 | 迈克i1000全自动化学发光仪；A,B液500ml*2 | 盒 | 2
SJWZ0313 | 106 | 碘代硫代乙酰胆碱 | 试剂 | 5g/瓶，TCI-A0116,98.0%(T) |  | 1
SJWZ0314 | 107 | 碘伏 | 试剂 | 500ml/瓶 （山东赤兔马） | 瓶 | 280
SJWZ0316 | 108 | 碘伏 | 试剂 | 60ml | 瓶 | 100
SJWZ0317 | 109 | 碘化钾 | 试剂 | 500g/瓶（AR）AR | 瓶 | 5
SJWZ0325 | 110 | 对乙酰氨基酚原料药 | 试剂 | 25kg/桶 | 桶 | 1
SJWZ0326 | 111 | 蒽酮 | 试剂 | 分析纯25g国药化学试剂有限公司 | 瓶 | 5
SJWZ0328 | 112 | 二苯胺 | 试剂 | 100g/瓶 | 瓶 | 10
SJWZ0329 | 113 | 二甲苯 | 试剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2
SJWZ0333 | 114 | 二氯甲烷（AR，≥99.5%,CAS:75-09-2） | 试剂 | 500ml/瓶 |  | 30
SJWZ0334 | 115 | 番红染液 | 试剂 | 100ml | 瓶 | 4
SJWZ0335 | 116 | 凡士林 | 试剂 | 天津德恩试剂厂 500g | 盒 | 5
SJWZ0341 | 117 | 酚酞 | 试剂 | 分析纯25g国药或科密欧 | 瓶 | 5
SJWZ0346 | 118 | 改良苯酚品红染液 | 试剂 | Phygene 500ml/瓶 |  | 2
SJWZ0351 | 119 | 甘氨胆酸钠 | 试剂 | 上海源叶生物科技有限公司，AR，98%/5g | 瓶 | 1
SJWZ0356 | 120 | 甘露醇蛋白胨水培养基 | 试剂 | 加杜氏小管，糖发酵试验（五糖管） | 支 | 370
SJWZ0361 | 121 | 甘油 | 试剂 | G5516-100ML，Sigma | 瓶 | 2
SJWZ0364 | 122 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP） | 试剂 | 保定长城50ml/瓶*2 | 盒 | 26
SJWZ0365 | 123 | 肝素 | 试剂 | 10支/盒 | 盒 | 1
SJWZ0369 | 124 | 高密度脂蛋白测定试剂盒 | 试剂 | R1:10mL*7；R2:70mL*1；R3:10mL*3中生北控 | 盒 | 51
SJWZ0376 | 125 | 革兰染液 | 试剂 | 比克曼生物 20ml/瓶 | 套 | 40
SJWZ0382 | 126 | 工业酒精 | 试剂 | 5kg/桶 | 桶 | 14
SJWZ0383 | 127 | 工业酒精 | 常规耗材 | 5kg/桶 | 桶 | 2
SJWZ0384 | 128 | 弓形虫IgM/IgG抗体、巨细胞病毒IgM/IgG抗体、风疹病毒IgG抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 试剂 | 25人/盒 | 盒 | 25
SJWZ0386 | 129 | 枸缘酸盐斜面培养基 | 试剂 | IMVIC实验 斜面 7ml | 支 | 370
SJWZ0390 | 130 | 固绿FCF | 试剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 2
SJWZ0391 | 131 | 广谱蛋白Marker （11-245KD) | 试剂 | 100微升 | 管 | 6
SJWZ0392 | 132 | 硅钨酸 | 试剂 | 分析纯100g | 瓶 | 1
SJWZ0397 | 133 | 过硫酸铵 | 试剂 | 国药分析纯500g/瓶 | 瓶 | 8
SJWZ0399 | 134 | 过硫酸钾 | 试剂 | 国药分析纯，≥99.5%，500g/瓶 | 瓶 | 1
SJWZ0400 | 135 | 过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒 （综合 20 项 A/免疫印迹法) | 试剂 | 品牌：浩欧博 型号1:综合20项A,1x12人份/盒 配套膜槽 8人份50个，或独立膜槽400个； | 盒 | 22
SJWZ0407 | 136 | 红霉素 | 试剂 | USP级，≥850μg/mg，S17002-25g，源叶 | 瓶 | 1
SJWZ0410 | 137 | 红细胞裂解液 | 试剂 | 250ml | 瓶 | 1
SJWZ0412 | 138 | 鲎试剂 | 试剂 | 0.1ML 0.125EU/ml | 支 | 1300
SJWZ0421 | 139 | 环己醇 | 试剂 | 500ml/瓶分析纯 | 瓶 | 4
SJWZ0422 | 140 | 环己烷 | 试剂 | 分析纯500mL国药或科密欧 | 瓶 | 32
SJWZ0424 | 141 | 磺基水杨酸 | 试剂 | 分析纯 AR 500G | 瓶 | 1
SJWZ0425 | 142 | 活性炭 | 试剂 | AR，500g/瓶，粉末状 | 瓶 | 5
SJWZ0430 | 143 | 甲苯胺蓝 | 试剂 | 5g国药 | 瓶 | 3
SJWZ0432 | 144 | 甲醇 | 试剂 | 国药分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 65
SJWZ0434 | 145 | 甲基绿 | 试剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1
SJWZ0435 | 146 | 甲基绿-派络宁染液 | 试剂 | Phygene 50ml+250ml |  | 2
SJWZ0449 | 147 | 酒石酸钾钠 | 试剂 | 分析纯500g | 瓶 | 1
SJWZ0451 | 148 | 聚凝胺介质试剂 | 试剂 | 150测试/盒(附赠压头）贝索 | 盒 | 16
SJWZ0452 | 149 | 聚山梨酯80（吐温80） | 试剂 | 国药，分析纯500ml | 瓶 | 1
SJWZ0465 | 150 | 聚乙烯醇 | 试剂 | 上海源叶生物科技有限公司，S25454-500g，1799S(L)型 | 瓶 | 5
SJWZ0466 | 151 | 菌种保存管（40%甘油） | 试剂 | 1.5ml*100支、盒 | 盒 | 1
SJWZ0470 | 152 | 卡那霉素（Kanamycin） | 试剂 | 国药5g/瓶 |  | 1
SJWZ0471 | 153 | 糠醛 | 试剂 | 500ml/瓶分析纯 | 瓶 | 8
SJWZ0472 | 154 | 抗A、抗B | 试剂 | 上海血液生物医药有限责任公司；10ml | 盒 | 16
SJWZ0473 | 155 | 抗C-IgM（血型鉴定用） | 试剂 | 上海血液生物医药有限责任公司；5ml/支 | 支 | 12
SJWZ0474 | 156 | 抗c-IgM（血型鉴定用） | 试剂 | 上海血液生物医药有限责任公司；5ml/支 | 支 | 12
SJWZ0475 | 157 | 抗D-IgG（血型鉴定用） | 试剂 | 上海血液生物医药有限责任公司；5ml/支 | 支 | 12
SJWZ0476 | 158 | 抗D-IgM（血型鉴定用） | 试剂 | 上海血液生物医药有限责任公司；5ml/支 | 支 | 12
SJWZ0477 | 159 | 抗E-IgM（血型鉴定用） | 试剂 | 上海血液生物医药有限责任公司；5ml/支 | 支 | 12
SJWZ0478 | 160 | 抗e-IgM（血型鉴定用） | 试剂 | 上海血液生物医药有限责任公司；5ml/支 | 支 | 22
SJWZ0479 | 161 | 抗坏血酸 | 试剂 | 100g/瓶 | 瓶 | 3
SJWZ0482 | 162 | 抗人球蛋白试剂 | 试剂 | 10ml/支，上海血液生物医药有限责任公司 | 瓶 | 8
SJWZ0484 | 163 | 抗酸染液 | 试剂 | 20ml20ml*4瓶 | 套 | 20
SJWZ0486 | 164 | 考马斯亮蓝G-250 | 试剂 | 25g，生工BS Grade | 瓶 | 1
SJWZ0489 | 165 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 分析纯500g国药 | 瓶 | 6
SJWZ0493 | 166 | 空白血浆 | 试剂 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1
SJWZ0494 | 167 | 苦味酸 | 试剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1
SJWZ0495 | 168 | 快速革兰氏染色液 | 试剂 | 4*250ml/盒，贝索 | 套 | 4
SJWZ0501 | 169 | 类风湿因子检测试剂盒 | 试剂 | 48人/份 | 盒 | 40
SJWZ0504 | 170 | 链霉素抗菌纸片 | 试剂 | 比克曼50片/瓶 | 瓶 | 60
SJWZ0513 | 171 | 磷酸 | 试剂 | 10015408,500ml/瓶，优级纯 | 瓶 | 35
SJWZ0514 | 172 | 磷酸二氢钾 | 试剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 2
SJWZ0515 | 173 | 磷酸二氢钠 | 试剂 | 500g/瓶国药化学试剂有限公司 | 瓶 | 6
SJWZ0517 | 174 | 磷酸氢二钾 | 试剂 | 500g/瓶 |  | 13
SJWZ0518 | 175 | 磷酸氢二钠 | 试剂 | 500g/瓶 |  | 13
SJWZ0520 | 176 | 硫代乙酰胺 | 试剂 | 分析纯25g国药或科密欧 | 瓶 | 1
SJWZ0522 | 177 | 硫氰酸铵 | 试剂 | 分析纯500g国药或科密欧 | 瓶 | 10
SJWZ0523 | 178 | 硫氰酸钾 | 试剂 | 国药分析纯500g/瓶 | 瓶 | 20
SJWZ0524 | 179 | 硫酸铵 | 试剂 | 分析纯500g国药或科密欧 | 瓶 | 1
SJWZ0525 | 180 | 硫酸钡 | 试剂 | 500g/瓶科密欧 | 瓶 | 1
SJWZ0527 | 181 | 硫酸镁 | 试剂 | 500G/瓶 | 瓶 | 5
SJWZ0529 | 182 | 硫酸铁铵 | 试剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 8
SJWZ0530 | 183 | 硫酸铜 | 试剂 | 分析纯500g国药或科密欧 | 瓶 | 1
SJWZ0542 | 184 | 炉甘石 | 试剂 | 药用500g | 瓶 | 2
SJWZ0543 | 185 | 罗红霉素 | 试剂 | 分析标准品,Purity≥98%，B20801-200mg，源叶 | 瓶 | 5
SJWZ0546 | 186 | 吕氏碱性美蓝染液 | 试剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10
SJWZ0550 | 187 | 氯化钡 | 试剂 | 500G/瓶AR500g,优级纯GR500g | 瓶 | 2
SJWZ0553 | 188 | 氯化钙 | 试剂 | 500G/瓶 | 瓶 | 5
SJWZ0555 | 189 | 氯化钠 | 试剂 | 分析纯500g国药或科密欧 | 瓶 | 26
SJWZ0557 | 190 | 氯霉素抗菌纸片 | 试剂 | 比克曼 20片/瓶 | 瓶 | 60
SJWZ0560 | 191 | 麦迪霉素 | 试剂 | HPLC≥88%，S27714-5g，源叶 | 瓶 | 1
SJWZ0563 | 192 | 麦芽糖蛋白胨水培养基 | 试剂 | 加杜氏小管，糖发酵试验（五糖管） | 支 | 370
SJWZ0571 | 193 | 免疫四项胶体金联检测卡 | 试剂 | 广州万孚40份/盒 | 盒 | 1
SJWZ0572 | 194 | 灭菌氨苄青霉素钠溶液（10 mg/ml） | 试剂 | B540722-0010（10mL） | 瓶 | 10
SJWZ0573 | 195 | 灭菌蒸馏水 | 试剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 11
SJWZ0574 | 196 | 明胶 | 试剂 | 国药，分析纯500g | 瓶 | 5
SJWZ0580 | 197 | 钼酸铵 | 试剂 | 100g/瓶 |  | 1
SJWZ0583 | 198 | 萘 | 试剂 | 国药分析纯500/瓶 | 瓶 | 20
SJWZ0585 | 199 | 内毒素 | 试剂 | 20 EU/ml/支 | 支 | 72
SJWZ0593 | 200 | 尿液分析试纸条 | 试剂 | 迪瑞医疗科技股份有限公司；H12-800MA（100条） | 瓶 | 1
SJWZ0595 | 201 | 尿有型成分分析仪清洗液 | 试剂 | 迪瑞医疗科技股份有限公司；(FUS-2000),1*500ml | 瓶 | 1
SJWZ0598 | 202 | 柠檬酸分析纯 | 试剂 | 500g | 瓶 | 4
SJWZ0599 | 203 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 500gAR | 盒 | 12
SJWZ0602 | 204 | 牛磺胆酸钠 | 试剂 | 1g,CAS:145-42-6 ,>98.0% | 瓶 | 1
SJWZ0606 | 205 | 牛血清白蛋白 | 试剂 | 生工25g/瓶,组分V | 瓶 | 2
SJWZ0607 | 206 | 牛血清白蛋白（BSA） | 试剂 | 25g | 瓶 | 2
SJWZ0611 | 207 | 派洛宁Y | 试剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1
SJWZ0612 | 208 | 硼酸 | 试剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 13
SJWZ0613 | 209 | 漂粉精 | 试剂 | 500g/瓶（粉末）有效率≥50% | 瓶 | 4
SJWZ0618 | 210 | 葡萄糖蛋白胨水培养基 | 试剂 | 不加指示剂，不加杜氏小管 IMVIC实验7ml | 支 | 370
SJWZ0619 | 211 | 葡萄糖蛋白胨水培养基 | 试剂 | 加杜氏小管，糖发酵试验（五糖管） | 支 | 370
SJWZ0621 | 212 | 葡萄糖原料药 | 试剂 | 药用500g，康美药业，符合药典标准 | 袋 | 4
SJWZ0622 | 213 | 普萘洛尔 | 试剂 | 原料药，粉末，500g | 包 | 3
SJWZ0623 | 214 | 谱细胞 | 试剂 | 上海血液生物医药有限责任公司；10×3ml | 套 | 4
SJWZ0624 | 215 | 七水合硫酸亚铁 | 试剂 | 国药，分析纯500g/瓶 | 瓶 | 1
SJWZ0633 | 216 | 青霉素抗菌纸片 | 试剂 | 比克曼 20片/瓶 | 瓶 | 60
SJWZ0634 | 217 | 氢氧化钾 | 试剂 | 分析纯500g国药，新日期，无结块 | 瓶 | 2
SJWZ0635 | 218 | 氢氧化钠 | 试剂 | 分析纯500g国药，新日期，无结块 | 瓶 | 14
SJWZ0636 | 219 | 清洗缓冲液 | 试剂 | 迈克i1000全自动化学发光仪；250ml*2 | 盒 | 8
SJWZ0637 | 220 | 清洗液 | 试剂 | 迈克i1000全自动化学发光仪；特殊，60ml*2 | 盒 | 5
SJWZ0640 | 221 | 庆大霉素抗菌纸片 | 试剂 | 比克曼 20片/瓶 | 瓶 | 60
SJWZ0642 | 222 | 琼脂粉 | 试剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 5
SJWZ0648 | 223 | 人IgG | 试剂 | 20mg/ml | 瓶 | 45
SJWZ0651 | 224 | 人参皂苷Rb-1 | 试剂 | 中国食品药品检定研究院，标准品100mg | 支 | 2
SJWZ0652 | 225 | 人参皂苷Rg-1 | 试剂 | 中国食品药品检定研究院，标准品100mg | 支 | 2
SJWZ0654 | 226 | 人外周血淋巴细胞分离液 | 试剂 | 200ml/瓶，北京兰杰柯科技有限公司，货号：BL1420A | 瓶 | 4
SJWZ0659 | 227 | 溶血素（绵羊红细胞抗体） | 试剂 | 100ml | 瓶 | 1
SJWZ0662 | 228 | 乳糖蛋白胨水培养基 | 试剂 | 加杜氏小管，糖发酵试验（五糖管） | 支 | 370
SJWZ0664 | 229 | 瑞氏-吉姆萨染液试剂盒 | 试剂 | 贝索 4*250ml | 盒 | 15
SJWZ0665 | 230 | 瑞氏染液 | 试剂 | 比克曼生物 20ml/瓶 | 套 | 20
SJWZ0670 | 231 | 三氯化铁 | 试剂 | 分析纯500g国药或科密欧 | 瓶 | 1
SJWZ0672 | 232 | 三氯乙酸 | 试剂 | 分析纯100g/瓶，≥99% | 瓶 | 11
SJWZ0677 | 233 | 三乙醇胺 | 试剂 | 国药，分析纯500mL | 瓶 | 4
SJWZ0679 | 234 | 色氨酸蛋白胨水培养基 | 试剂 | IMVIC实验 7ml | 支 | 370
SJWZ0681 | 235 | 色谱甲醇 | 试剂 | 色谱纯500mL国药或科密欧 | 瓶 | 30
SJWZ0684 | 236 | 色谱乙腈 | 试剂 | 色谱纯500mL国药或科密欧 | 瓶 | 10
SJWZ0685 | 237 | 色谱正丙醇 | 试剂 | 色谱纯500mL国药或科密欧 | 瓶 | 1
SJWZ0690 | 238 | 筛选细胞 | 试剂 | 上海血液生物医药有限责任公司；3×3ml | 套 | 8
SJWZ0695 | 239 | 麝香草酚 | 试剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 2
SJWZ0696 | 240 | 申型牌抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 试剂 | 2瓶/盒，10ml/瓶 | 盒 | 4
SJWZ0700 | 241 | 生理盐水 | 试剂 | 100ml 软塑料瓶 拉环 | 瓶 | 1500
SJWZ0701 | 242 | 生理盐水 | 试剂 | 250ml 软塑料瓶 拉环 | 瓶 | 850
SJWZ0702 | 243 | 生理盐水 | 试剂 | 500ml 软塑料瓶 拉环 | 瓶 | 970
SJWZ0703 | 244 | 生理盐水 | 试剂 | 拧盖式，500ml | 瓶 | 260
SJWZ0705 | 245 | 生理盐水 | 试剂 | 注射用，玻璃瓶， 10ml/支 | 个 | 4650
SJWZ0706 | 246 | 生物素 | 试剂 | S13004-25g，BR，99%，源叶生物 | 瓶 | 1
SJWZ0707 | 247 | 十二水合磷酸氢二钠 | 试剂 | 科密欧，分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 1
SJWZ0711 | 248 | 石油醚 | 试剂 | 500m l，分析纯，沸点60～90 | 瓶 | 10
SJWZ0712 | 249 | 试验用蒸馏水 | 试剂 | 25公斤桶装 | 桶 | 7
SJWZ0713 | 250 | 嗜酸性粒细胞稀释液 | 试剂 | 100ml /瓶 | 瓶 | 4
SJWZ0714 | 251 | 双岐杆菌四联活菌 |  | 30袋/盒 | 盒 | 5
SJWZ0716 | 252 | 双糖铁培养基 | 试剂 | 斜面 7ml | 支 | 600
SJWZ0720 | 253 | 水杨酸 | 试剂 | 分析纯250g国药或科密欧 | 瓶 | 7
SJWZ0721 | 254 | 水杨酸 | 试剂 | ACS,≥99.0% | 瓶 | 5
SJWZ0722 | 255 | 水杨酸标准品 | 试剂 | 中国食品药品检定研究院， 标准品20mg | 支 | 4
SJWZ0726 | 256 | 四环素 | 试剂 | 含量≥96%，S17051-25g，源叶 | 瓶 | 1
SJWZ0727 | 257 | 四甲基乙二胺（TEMED） | 试剂 | ST728，10ml/瓶 |  | 2
SJWZ0728 | 258 | 四硼酸钠 | 试剂 | 500gAR | 盒 | 2
SJWZ0731 | 259 | 羧甲基纤维素钠 | 试剂 | 国药，分析纯500g | 瓶 | 1
SJWZ0735 | 260 | 台盼蓝 | 试剂 | 5g/瓶 |  | 1
SJWZ0736 | 261 | 台盼蓝（曲利苯兰） | 试剂 | 生工10g/瓶，BS生物染色剂 | 瓶 | 2
SJWZ0749 | 262 | 铁氰化钾 | 试剂 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 1
SJWZ0750 | 263 | 头孢菌素C钠盐 | 试剂 | 含量≥95%，1g/瓶 | 瓶 | 1
SJWZ0755 | 264 | 透析袋MD34（8000-14000D） | 试剂 | 5米/卷，索莱宝，货号YA1072 | 卷 | 20
SJWZ0758 | 265 | 娃哈哈纯净水 | 试剂 | 596ml/瓶 | 瓶 | 72
SJWZ0760 | 266 | 网织红细胞染色液 | 试剂 | 贝索，6*20ml/盒 | 盒 | 1
SJWZ0768 | 267 | 胃蛋白酶 | 试剂 | 上海源叶生物科技有限公司，25g，1：30000 | 瓶 | 1
SJWZ0772 | 268 | 无菌水（哇哈哈矿泉水） | 试剂 | 500mL/瓶 | 瓶 | 240
SJWZ0773 | 269 | 无水醋酸钠 | 试剂 | 500g/瓶国药化学试剂有限公司 | 瓶 | 2
SJWZ0776 | 270 | 无水磷酸氢二钠 | 试剂 | 500g/瓶（AR） | 瓶 | 1
SJWZ0778 | 271 | 无水硫酸钙 | 试剂 | 250g/瓶，分析纯AR | 瓶 | 2
SJWZ0779 | 272 | 无水硫酸镁 | 试剂 | 500G/瓶，分子量120.36 | 瓶 | 1
SJWZ0780 | 273 | 无水硫酸钠 | 试剂 | 国药，分析纯500g | 瓶 | 2
SJWZ0781 | 274 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 500g/瓶，分析纯AR | 瓶 | 8
SJWZ0782 | 275 | 无水氯化铵 | 试剂 | 派尼，国药分析纯500g/瓶 | 瓶 | 40
SJWZ0784 | 276 | 无水煤油 | 试剂 | 500ml/瓶分析纯 | 瓶 | 2
SJWZ0787 | 277 | 无水碳酸钾 | 试剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 6
SJWZ0788 | 278 | 无水碳酸钠 | 试剂 | 分析纯500g国药或科密欧 | 瓶 | 10
SJWZ0789 | 279 | 无水亚硝酸钠 | 试剂 | 国药，分析纯500g | 瓶 | 2
SJWZ0790 | 280 | 无水乙醇 | 试剂 | 分析纯500ml/瓶国药化学试剂有限公司 | 瓶 | 397
SJWZ0792 | 281 | 无水乙醇分析纯 | 试剂 | AR500ml | 瓶 | 6
SJWZ0800 | 282 | 细胞保存液 | 试剂 | 10ml | 瓶 | 300
SJWZ0801 | 283 | 细胞冻存液 | 试剂 | 无血清，100ml | 瓶 | 4
SJWZ0815 | 284 | 消泡剂 | 试剂 | sigma A 500g/瓶 | 瓶 | 1
SJWZ0818 | 285 | 小牛肠碱性磷酸酶 (CIP) | 试剂 | 500 units，biolabs | 支 | 2
SJWZ0821 | 286 | 小牛血清 | 试剂 | 500ml/瓶，四季青 | 瓶 | 18
SJWZ0822 | 287 | 新城疫抗原 | 试剂 |  | 瓶 | 36
SJWZ0824 | 288 | 新鲜兔血清 | 试剂 | 100ml | 瓶 | 2
SJWZ0825 | 289 | 新鲜豚鼠血清 | 试剂 | 100ml | 瓶 | 1
SJWZ0827 | 290 | 溴化钾 | 试剂 | 分析纯500g，国药或科密欧 | 瓶 | 1
SJWZ0829 | 291 | 血平板 | 试剂 | 90mm安图生物 | 块 | 340
SJWZ0830 | 292 | 血清白蛋白测定试剂盒 | 试剂 | 70mL*4中生北控 | 盒 | 33
SJWZ0833 | 293 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 试剂 | R1:10mL*10；R2:100mL*1中生北控 | 盒 | 60
SJWZ0837 | 294 | 血清甘油三酯标准品 | 试剂 | 保定长城1mL/支 | 支 | 90
SJWZ0839 | 295 | 血清高密度脂蛋白胆固醇标准液 | 试剂 | 保定长城1mL/支 | 支 | 90
SJWZ0841 | 296 | 血清肌酐标准液 | 试剂 | 保定长城1mL/支 | 支 | 90
SJWZ0844 | 297 | 血清肌酐测定试剂盒（苦味酸法） | 试剂 | 中生北控试剂1（R1）:60ml*2，试剂2（R2）:30ml*2校准品：2ml*1 | 盒 | 28
SJWZ0845 | 298 | 血清肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | 试剂 | 中生北控R1:10mL*10；R2:100mL*1 | 盒 | 35
SJWZ0847 | 299 | 血清尿素标准液 | 试剂 | 保定长城1mL/支 | 支 | 90
SJWZ0848 | 300 | 血清尿素测定试剂盒 | 试剂 | 中生北控R1:60ml*4 R2:60ml*2 | 盒 | 33
SJWZ0850 | 301 | 血清葡萄糖标准液 | 试剂 | 2mL/支 | 支 | 90
SJWZ0851 | 302 | 血清天冬氨酸氨基转移酶侧定试剂盒 | 试剂 | 中生北控R1:10mL*10；R2:100mL*1 | 盒 | 51
SJWZ0854 | 303 | 血清直接胆红素标准液 | 试剂 | 保定长城1mL/支 | 支 | 90
SJWZ0858 | 304 | 血清总胆红素标准液 | 试剂 | 保定长城1mL/支 | 支 | 90
SJWZ0864 | 305 | 血糖测定试剂盒 | 试剂 | 保定长城临床试剂有限公司 | 盒 | 10
SJWZ0865 | 306 | 血糖测定试剂盒（带葡萄糖标准液） | 试剂 | 保定长城临床试剂有限公司国药集团化学试剂有限公司 | 盒 | 15
SJWZ0867 | 307 | 血细胞分析用清洗剂 | 试剂 | 兰森50ml/瓶 | 瓶 | 3
SJWZ0868 | 308 | 血细胞分析用溶血剂 | 试剂 | 深圳市帝迈生物技术有限公司；LYR-1:500ml | 瓶 | 2
SJWZ0869 | 309 | 血细胞分析用溶血剂 | 试剂 | 深圳市帝迈生物技术有限公司；LYR-2:500ml | 瓶 | 2
SJWZ0870 | 310 | 血细胞分析用溶血剂 | 试剂 | 深圳市帝迈生物技术有限公司；LYR-3：1L | 瓶 | 2
SJWZ0871 | 311 | 血细胞分析用溶血素 | 试剂 | 兰森500ml/瓶 | 瓶 | 2
SJWZ0872 | 312 | 血细胞分析用稀释液 | 试剂 | 兰森20L/桶 | 桶 | 3
SJWZ0873 | 313 | 血细胞分析用稀释液 | 试剂 | 深圳市帝迈生物技术有限公司；DIL-R:20L | 桶 | 4
SJWZ0874 | 314 | 血细胞分析用校准品物（光学法） | 试剂 | 深圳市帝迈生物技术有限公司；6*0.5ml | 支 | 1
SJWZ0875 | 315 | 血细胞分析用质控物（光学法） | 试剂 | 深圳市帝迈生物技术有限公司；3ml | 支 | 1
SJWZ0877 | 316 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒(DP304)--天根生化科技有限公司 | 试剂 | 天根生化科技有限公司、DP304-02，50次 | 盒 | 9
SJWZ0882 | 317 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 5G/瓶 | 瓶 | 3
SJWZ0884 | 318 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 分析纯500g国药或科密欧 | 瓶 | 3
SJWZ0890 | 319 | 盐酸万古霉素 | 试剂 | 含量≥99%，1kg/袋 | 袋 | 1
SJWZ0891 | 320 | 羊抗人IgG | 试剂 | 1ml/支 | 支 | 45
SJWZ0892 | 321 | 羊抗人IgG | 试剂 | 百奥莱博0.5ml/支,效价1：16-32 | 支 | 65
SJWZ0893 | 322 | 羊抗人白蛋白 | 试剂 | 百奥莱博5mg/ml | 支 | 25
SJWZ0896 | 323 | 氧化锌 | 试剂 | 国药，分析纯500g | 瓶 | 2
SJWZ0900 | 324 | 液氮 | 试剂 |  | 升 | 300
SJWZ0902 | 325 | 液体石蜡 | 试剂 | 国药，分析纯500ml | 瓶 | 8
SJWZ0903 | 326 | 一水硫酸锰 | 试剂 | 500g/瓶，分析纯AR | 瓶 | 2
SJWZ0906 | 327 | 医用碘伏 | 试剂 | 100ml/瓶国药 | 瓶 | 6
SJWZ0908 | 328 | 医用人体润滑剂 | 试剂 | 润滑液水溶性，300ml | 瓶 | 2
SJWZ0911 | 329 | 胰蛋白酶 | 试剂 | 上海源叶生物科技有限公司，S10032-25g，BR，1：250；250u/mg(1000BAEEu/mg) | 瓶 | 1
SJWZ0916 | 330 | 乙二胺四乙酸二钠 | 试剂 | 国药250g/瓶 | 瓶 | 10
SJWZ0918 | 331 | 乙肝表面抗体定量检测试剂盒（酶免） | 试剂 | 上海研吉生物科技有限公司（教研用）96人/份 | 盒 | 25
SJWZ0919 | 332 | 乙肝表面抗体检测试剂盒 | 试剂 | 迈克i1000全自动化学发光仪，2*200测试 | 盒 | 1
SJWZ0920 | 333 | 乙肝表面抗体质控品 | 试剂 | 迈克i1000全自动化学发光仪；水平1,2,2ml*1 | 盒 | 3
SJWZ0921 | 334 | 乙肝表面抗原检测试剂盒（酶免） | 试剂 | 48人/份，上海荣盛 | 盒 | 38
SJWZ0923 | 335 | 乙酸铵 | 试剂 | 分析纯500g国药或科密欧 | 瓶 | 3
SJWZ0924 | 336 | 乙酸丁酯（分析纯，CAS：123-86-4） | 试剂 | 500ml/瓶西亚 | 瓶 | 7
SJWZ0927 | 337 | 乙酰胆碱 | 试剂 | 5G/支永大 | 支 | 3
SJWZ0928 | 338 | 乙酰胆碱酯酶 来源于苍蝇头部 | 试剂 | 50mg/瓶，200u/g（沃凯） |  | 1
SJWZ0938 | 339 | 茚三酮 | 试剂 | 分析纯1g | 瓶 | 6
SJWZ0940 | 340 | 营养琼脂 | 试剂 | 250g杭州滨和微生物 | 瓶 | 6
SJWZ0944 | 341 | 营养肉汤液体培养基 |  | 欧克 9ml/支 | 支 | 350
SJWZ0945 | 342 | 硬脂酸 | 试剂 | 国药，分析纯500g | 瓶 | 1
SJWZ0958 | 343 | 詹纳斯绿B | 试剂 | 10g/瓶 | 盒 | 3
SJWZ0959 | 344 | 樟脑 | 试剂 | 国药，分析纯100g | 瓶 | 14
SJWZ0960 | 345 | 蔗糖 | 试剂 | 分析纯500g大茂 | 瓶 | 10
SJWZ0961 | 346 | 蔗糖蛋白胨水培养基 | 试剂 | 加杜氏小管，糖发酵试验（五糖管） | 支 | 370
SJWZ0962 | 347 | 正常人血清IgG标准品 | 试剂 | 5mg/支，索莱宝 | 支 | 18
SJWZ0963 | 348 | 正常人血清白蛋白标准品 | 试剂 | 5mg/支，索莱宝 | 支 | 5
SJWZ0964 | 349 | 正丁醇 | 试剂 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 5
SJWZ0972 | 350 | 直接胆红素测定试剂盒（重氮试剂法） | 试剂 | R1:100mL*2；R2:5mL*1 | 盒 | 51
SJWZ0982 | 351 | 柱硅胶（200-300目） | 试剂 | 1000g/袋 | 袋 | 12
SJWZ0984 | 352 | 转氨酶测定试剂盒 | 试剂 | 保定长城临床试剂有限公司 | 盒 | 9
SJWZ0986 | 353 | 总胆固醇测定试剂盒 | 试剂 | 中生北控；R1:10mL*10；R2:100mL*1 | 盒 | 44
SJWZ0990 | 354 | 总胆红素测定试剂盒（重氮法） | 试剂 | R1:100mL*2；R2:40mL*1 | 盒 | 51
SJWZ0991 | 355 | 总蛋白标准品 | 试剂 | 1mL/支,中生北控 | 支 | 90
SJWZ0992 | 356 | 总蛋白测定试剂盒 | 试剂 | 70mL*4；标准品1mL/支,保定长城 | 盒 | 25
SJWZ0998 | 357 | Lugol’s碘液 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 10
SJWZ0999 | 358 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 国药，分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 30
SJWZ1000 | 359 | 硼酸缓冲液5X | 试剂 | 百克赛斯500ml | 瓶 | 4
SJWZ1001 | 360 | VP试剂 | 试剂 | 杭州微生物AB液20ml | 瓶 | 8