2015年暑期各院系多媒体设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢木结合多媒体一体讲桌 | 台 | 14 |  |  |  |
| 2 | 中小教室实验室移频功放、音箱、传感器、无线话筒、鹅颈话筒 | 套 | 14 |  |  |  |
| 3 | 计算机 | 台 | 14 |  |  |  |
| 4 | 交互触控一体机 | 台 | 8 |  |  |  |
| 5 | 投影仪 | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 幕布 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 多媒体网络中控 | 套 | 14 |  |  |  |
| 总计(安装、运费、税费) |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢木结合多媒体一体讲桌 |  | 倒凸讲台整体设计符合人体工学，白灰色和木纹色双色彩合理搭配，精致优雅，美观大方，高度集成。分体式设计，利于维护、搬运和仓储，全国首例防潮袋+泡沫+全方位纸箱包装。 安装方法：将上下体摞起来，对齐螺丝孔，固定四个螺丝即可；选择对应的敲落孔进线，将所有设备安置对应位置。 开启方法：两把钥匙控制整个讲台，滑动开启上盖门，翻转键盘，升降LCD显示器，按下LCD右侧开关，从右侧抽拉出隐藏的视频展台；对开下体门操作相应的设备；从展台位置可拨动维护后门插销，开启后门 参数介绍: 1、优质1.2 mm冷轧钢板，除油\酸洗\磷化\打磨\静电喷塑\白灰色(主体)+木纹(扶手\装饰板\后门) 2、上体：带有钢制木纹效果的可拆卸扶手和装饰板（即LOGO张贴板），长1120mm、宽700mm、高340mm；下体：长850mm、宽640mm、高660mm；底座（选配件）：长890mm、宽680mm、高10-20mm 设备安装: 上体内：15—19寸液晶显示器，键盘，鼠标，中央控制器面板，电源插座，视频展台， 下体内：可调节隔层，电脑主机，中央控制器主机， DVD，卡座，ups，功放，话筒主机 应用领域: 大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅，等等。 | 台 | 14 |  |  |
| 2 | 中小教室实验室移频功放、音箱、传感器、无线话筒、鹅颈话筒 |  | 1.接收频率： 2.3MHz 2.接收方式：T.R.F(调频) 3.频响范围≥100Hz-10kHz； 4.连接：2路线路输入，4个扬声器连接 5.两路音量调节，自带啸叫抑制开关，可有效抑制啸叫功能 6.信噪比≥60dB； 红外扩音系统整体要求： 1、由小型无线话筒、传感器、红外接收功放、2只壁挂音箱等独立硬件构成； 2、整套系统采用红外线信号传输，有效避免串音现象发生；3、为保证系统稳定运行，整套音响系统设备必须为同一品牌 传感器 1.类型：红外线传感器 2.波长：850nm 3.传感器输出：75ΩF连接器 4.接收频率：2.3MHZ 5.水平覆盖范围：360° 无线话筒 1.话筒挂带长度可调。 2.发射频率：2.3MHZ.2.8MHZ,3.2MHZ,3.8MHZ 3.带有音频输入插口和话筒输入插口、话筒接口为标准3.5MM，不接受使用转接线设计 4.红外波长850mn 5.水晶控制PPL琐相环路方式 6.到达距离≥20M（可视直线距离） 7.单一指向性驻极体电容式话筒 8.频率响应≥100Hz-10KHz 9.话筒自身带有充电接口。 10.任何一个话筒可以在不同房间使用而不用改变频点。 11.话筒配备音量调节按钮，可控制音箱声音大小，并带静音按键功能。 12.电池电量不足时改变指示灯颜色提醒及时更换电池功能。 鹅颈话筒 考虑到教师传统使用有线话筒的习惯，该放大器单元可直接驳接有线鹅颈话筒并供电，有线话筒不再另接电池。 3路话筒输入,1路话筒输出 2路立体声输入，1路立体声输出 可直接驳接有线鹅颈话筒并供电，有线话筒不再另接电池。 | 套 | 14 |  |  |
| 3 | 计算机 |  | CPU类型 主频≥3.4Ghz，CPU/Intel芯片组/4GDDR1600双通道内存/SATA3接口、7200PRM、缓存16M缓存容量500G硬盘/DVD光驱/PCI-E接口显卡，独立缓存1G、千兆网卡/支持PCI扩展槽/支持RS232接口及扩展/19寸液晶显示器/支持网络传输硬盘对刻、多系统引导、支持硬盘及CMOS保护、自动安装底层驱动/支持BIOS网络唤醒机制/前置USB及音频接口/防水抗菌键盘、光电鼠标/ATX结构机箱/110V-220V 310W电源/主机及硬盘保护卡驱动支持WIN2K、WIN2003系列及WINXP系统、通过3C、节能认证、中国名牌产品认证及自主创新产品认证、整机防雷检测认证/三年全保、售后服务体系通过ISO20000认证及COPC认证。加装防病毒还原卡 | 台 | 14 |  |  |
| 4 | 交互触控一体机 |  | 一、液晶屏要求：  采用65寸LED液晶A+显示屏  标准分辨率：1920(水平）x1080（垂直）  亮度：350-400cd/m²  显示屏寿命不低于50000小时、图像物理高清分辨率1920×1080（全高清1080P点对点显示）  护眼安全设计120HZ高频显示、画面流畅，不闪屏。屏幕高清显示，色彩饱和锐利。无需借助遥控器,可实现一键节能，在不影响观看效果的前提下，可实现50%及以上的功耗节能 可根据环境光和灯光的变化，自动调整显示亮度，在有效保护教师和学生视力的同事，强化节能。 二、屏体输入输出端口：  输入接口（显示部分）：USB输入（前置）*2、HDMI输入（含前置）*3、VGA输入*1、Y输入*1、Pb输入*1、Pr输入*1、YPbPr Audio输入*1 、AV输入*1 、ANT输入*1、TV USB输入*1、AV Audio输入(L/R)*1、USB TOUCH输入*2、PC Audio输入*1；  输出端口：Spdif输出*1、AV输出*1、PHONE耳机输出*1 ★三、设计要求： 1. 采用高强度铝合金结构，表面为汽车烤漆，抗冲击，抗腐蚀、便于散热，边角位无锐角设计确保教学安全。 2. 触摸框前维护，无需搬下一体机可直接从前端进行拆卸安装触摸框，完全适应配套推拉黑板安装。 3. 面板快捷键设计：面板两边各有不少于15个快捷键，支持快捷键定位，通过触摸任意一端的智能快捷键即可调用软件功能。 4. 支持手势启动白板软件，在白板软件内支持手势擦除。 5. 采用前置音箱设计。 6. 采用液晶LED A+屏，采用具防眩光特殊处理的AG钢化玻璃.有效防尘、防水、防潮、防暴防刮擦；整屏无似镜子效果，视觉无反光和眩光，书写流畅无灼烧感。 7. 超窄边红外框设计，大大减少错误操作和外部环境干扰。 8. 图象显示可达到1080P全高清画面，采用业内先进的点对点显示技术,真正实现了信号源像素的与显示器像素的一一映射，从而达到真高清的显示效果。 四、触摸技术  采用免驱的红外触摸技术； 不低于6点触控  触摸灵敏度单点小于7ms，双点小于12ms；  触摸耐久度≥6000万次。书写无漂移，定位精度≤2mm。 软件部分: 一、软件功能 备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照、设置分辨率，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。 语音报读：可在白板软件中对文本框、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。 软件启动页： 备授课系统（白板软件）提供软件启动页，将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中，方便用户选择使用。 与教育云平台深度整合： 备授课系统中（白板软件）可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用白板软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。 导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含手势笔，硬笔，软笔，荧光笔，激光笔等，手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能； 智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。 特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。 外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。 二、基于云技术的教学云平台 提供云平台的全文检索与智能推荐功能 提供资源的全文检索功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其他教师的共享课件内容。 可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出； 提供诸多专题性质的教学应用，包括： DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程； 提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习资料； 提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。 与备课软件结合，在线课程制作功能 教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 教师个人云存储功能 提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 三、教学资源 网络教学资源的直接访问：通过软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 四、在线培训平台 专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 投影机 |  | 显示技术： DLP，面板0.55寸 。 分辨率:1024x768（ISO21118标准）。 亮度：4000流明（ISO21118标准）； 对比度：15000：1（ISO21118标准）。 投影镜头：f=18.2~21.8mm，F#2.4~2.66，1.2x倍手动缩放/对焦 重量：3.5公斤 断电保护功能。 硬件免费保修（不含灯泡）2年。 灯泡免费保修半年 | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 幕布 |  | 电动玻珠幕、易擦洗、不卷边不变形 | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 多媒体网络中控 |  | 兼容多系统、多平台 1、远程控制教室的投影机、幕布、视音频、计算机等设备。 2、支持一键上课一键下课，按上课时可以自动打开投影机、计算机机、功放等、自动将幕布降下；按下课时自动升幕布，投影机、计算机延时关闭等。 3、可通过网络对设备进行远程控制和设备状态检测，支持屏幕冻结（锁屏）与黑屏功能。 4、采用高速DSP芯片或者ARM芯片作为处理器，嵌入式操作系统。低功耗，高稳定性，保证设备24小时不间断工作。高速智能芯片作为处理器，可24小时不间断工作。 5、具有视频、VGA、音频等接口；远程控制本地键盘是否可用， 6、内建多达128种类型投影机控制码，以拨码开关选择投影机型号，配置简单 7、支持上/下课联动控制，人性化设计，操作简单方便 8、监控编码功能直接由DSP电路板或者ARM电路板完成（非PC主板插卡式架构），可24小时不间断工作，高稳定性。监控DSP编码芯片或者ARM芯片，方便管理人员通过网管软件对设备进行管理控制，减少操作复杂性。 五组音频信号输入，可接入录像机、DVD、卡座、视频展台、一路话筒、笔记本音频、台式机音频以及一路备用音频输入 一组音频信号输出，可同时输出到功放、音箱 四路VGA信号输入，可接入笔记本、台式机、数字展台，一路备用 二路VGA信号输出，可同时输出到显示器和投影机 六组红外控制信号输出，可控制电视、投影机、录像机、DVD机 六组RS232通讯接口，可控制投影机和其他外设 四组12V直流电源输出：用于电子锁控制和本地报警以及两组备用 九组安防报警接口：六路报警输入、三路报警输出，可检测多路报警信号，信号类型可以自定义 一组485云镜控制接口 四路网络交换机；支持跨校区管理，支持录像功能。 大教室、特大教室 可实现实物投射，同步异步显示不同画面。 一键上下课，视音频信号切换，VGA切换，投影，幕布，功放控制功能；和网络中控为同一品牌。桌面面板支持紧急呼叫功能。 | 套 | 14 |  |  |
|  | 总计： |  |  |  |  |  |  |