附件一：

报价单

| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气采样器 | KB-6120型综合大气采样器 双路（0.1～1.0）L/min | 4 | 台 |  |  |
| 甲醛室内空气质量测试仪 | 双传感器甲醛检测仪TVOC苯五合一 型号H-HCHO—1A | 4 | 台 |  |  |
| 石英滤膜（大气采样专用） | EPM2000 1851-090 PM2.5 PM10 | 7 | 盒 |  |  |
| 噪声检测仪 | HS5633B型 | 4 | 个 |  |  |
| OK-C6+型微电脑农药残留速测仪 | 波长范围： 410nm,505nm 通道： 6个 工作环境 ：室温20摄氏度左右，湿度不大于85% 仪器尺寸：380×230×110mm | 2 | 台 |  |  |
| 柯尼卡美能达T-10A（标准探头）多功能数字照度计 | 波长范围： 410nm,505nm 电源：两节AA电池 工作环境 ：-10~40°C，相对湿度85%以下（35°C） 仪器尺寸：69 × 174 × 35 mm 重量：200g（不含电池） | 2 | 台 |  |  |
| XZ-0125 多参数水质检测仪（ 25项） | 余氯、化合氯:0-2.5mg/L , 0.01mg/L 总氯：0-10mg/L , 0.01mg/L 氨氮:0-10mg/L , 0.01mg/L 悬浮物：0-200mg/L , 0.01mg/L 铜：0-2.0mg/L , 0.01mg/L 铬：0-0.5mg/L , 0.01mg/L 锰：0-0.5mg/L , 0.01mg/L 铁:0-0.8mg/L , 0.01mg/L 镍：0-1.0mg/L,0.01mg/L 仪器尺寸：680×410×275mm | 2 | 台 |  |  |
| 电子天平 | 上海卓精5203型 | 7 | 台 |  |  |
| 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2ES | 4 | 台 |  |  |
| 大气采样滤膜盒 | 90mm | 30 | 盒 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |