附件一：

| 分析测试实验室通风改造报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合计 | 备注 |
| 1 | 250管 | 米 | 154.6 |  |  | 联塑、康佳（实壁管） |
| 2 | 300管 | 米 | 80 |  |  | 联塑、康佳（实壁管） |
| 3 | 软连接 | 套 | 61 |  |  |  |
| 4 | 线路 | 套 | 9 |  |  | 2.5×4+1电缆 |
| 5 | 通风口格栅 | 个 | 52 |  |  | 600×600铝合金通风口 |
| 6 | 风机 | 台 | 9 |  |  | 不锈钢风机，流量3500 |
| 7 | 减震块 | 个 | 36 |  |  |  |
| 8 | 风机基座 | 套 | 5 |  |  | 120槽钢 |
| 9 | 风机保护棚 | 套 | 5 |  |  | 1mm镀锌板，50方钢,60×30方钢 |
| 10 | 矿棉吸音板吊顶 | 平方 | 665.5 |  |  | 龙牌，轻钢龙骨1.1mm厚 |
| 11 | 进风口 | 个 | 18 |  |  | 400×400墙洞，双面格栅，中空滤清 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |