**楼宇情况说明及招标要求**

一、需进行消防检测维保的楼宇及建筑面积情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单体名称 | 建筑面积（平米） | 消防联动 | 维保检测单价（元/平米） |
| 1 | 一期男生公寓楼 | 11598.36 | 无 |  |
| 2 | 一期女生公寓楼 | 22571.19 | 无 |  |
| 3 | 女生公寓E型楼 | 29324.60 | 无 |  |
| 4 | 二期男生公寓1# | 21262.61 | 有启泵装置 |  |
| 5 | 女生公寓2# | 16198.68 | 有启泵装置 |  |
| 6 | 女生公寓3# | 10253.89 | 有启泵装置 |  |
| 7 | 工勤楼 | 1503.00 | 无 |  |
| 8 | 第一教学楼 | 15177.57 | 有 |  |
| 9 | 第一院系楼 | 13553.93 | 无 |  |
| 10 | 基础教学楼 | 27612.10 | 无 |  |
| 11 | 行政办公楼 | 11229.85 | 有启泵装置 |  |
| 12 | 高层公寓楼 | 17559.99 | 有 |  |
| 13 | 风雨操场 | 11670.54 | 有 |  |
| 14 | 风雨操场配楼 | 3458.73 | 无 |  |
| 15 | 一期餐厅 | 9255.16 | 有 |  |
| 16 | 礼堂 | 7126.96 | 有 |  |
| 17 | 图书馆 | 24465.69 | 有 |  |
| 18 | 二期餐厅 | 8073.98 | 有 |  |
| 19 | 动物中心 | 3490.95 | 无 |  |
| 合计 |  | 265387.78 |  |  |

1. 招标要求

1、需具备消防施工一级资质、消防维保一级资质。

2、每年需向我院提交消防联动系统检测报告。

3、负责协调平原校区消防检查相关事宜。

4、负责平原校区消防联动系统日常检查及维修，并做好记录。

5、需派驻2名具有消防资质证件的人员常驻新乡医学院三全学院平原校区，负责设备日常维护和检修。