## Sheet1
图书馆、动物中心电梯招标参数统计
| 电梯功能 | 载重量 | 速度 | 停靠站数 | 提升高度 | 井道尺寸（mm*mm）深*宽 | 机坑深度 | 顶层高度 | 机房高度 | 数量
|  | kg | m/s | 站 | m |  | mm | mm | mm | 台
图书馆 | 客体兼无障碍电梯 | 1350 | 1.75 | 5 | 17.4 | 2300*2600 | 1700 | 4500 | 无机房电梯 | 2
| 客体兼货梯 | 1600 | 1.5 | 5 | 17.4 | 2600*2800 | 1700 | 4500 | 无机房电梯 | 1
动物中心 | 货梯 | 1600 | 1 | 2 | 3.6 | 2350*2900 | 1400 | 3900 | 无机房电梯 | 1
备注： | 图书馆电梯：1.其中普通电梯必须符合残疾人使用要求，应设有带盲文的低位选层钮及报层音响，扶手镜子等。做法详见02J404-1/M4页。2.考虑到图书馆用途及作用，电梯易选用高档电梯（行业一线品牌），轿厢采用无缝焊接双层轿厢，电梯核心部件提供原厂保养外，维保年限5年以上。3.振动、噪音指标：垂直振动≤20cm/s2、水平振动≤15cm/s2 、轿内噪音≤55dB(A)。4.门机配置采用永磁同步门机，以增加门机工作稳定性。