豫北医学院平原校区行政楼公共区域露台改造要求

一、项目基本概况

1.项目名称：行政楼公共区域露台改造工程

2.实施地点：豫北医学院平原校区行政楼三楼多功能报

告厅露台、四楼办公区露台

3.建设内容：露台原有构筑物拆除清理、金属花箱制

作安装、花池防水排水构造施工、矮墙坐凳、整石汀步、白色砾石散铺、墙砖饰面、黑山石景石造景、塑木平台铺装、屋顶绿化种植、景观照明系统全套景观改造；打造校园休闲观景露台，适配办公、报告厅配套休闲需求。

4.承包模式：全包干含税总价承包，包工包料、包深化设计、包运输安装、包安全文明施工、包竣工验收、包质保养护，除设计变更外总价不作调整。

5.施工周期：总工期20日历天，开工时间以校方书面开工令为准。

6.质保与养护划分：硬质构筑物、铺装、防水、钢结

构、照明系统土建质保2年；所有绿化苗木养护期 12 个月，养护期内苗木成活率100%，枯死苗木 7 日内免费更换同规格品种。

二、响应商家资格要求

1.响应商家须为独立法人企业，持有有效营业执照，经营范围包含园林绿化、景观工程、建筑装饰工程等相关内容。

2.拥有施工团队、苗木供应渠道，能够完成图纸深化、现场施工、后期养护全流程工作；不接受挂靠、转包、违法分包。

3.近3年无政府采购、工程建设领域失信、行政处罚、重大质量安全事故记录，信用良好。

三、图纸与设计服务要求

1.校方提供效果图、工程量清单作为基础依据，全套图纸深化、现场勘测、竣工图编制费用全部包含在投标总价内，无额外增项。

2.成交单位3日内完成现场复核勘测，结合露台结构、校园整体风格完成全套施工图纸深化、材料样板报审，经后勤处审核通过后方可进场。

3.施工全过程根据校方现场需求、现场地形调整无偿出具变更图纸、节点详图；工程竣工后10日内提交完整竣工图纸及报告（纸质版+电子版），满足学校档案归档、审计结算要求。

四、投标报价要求

1.响应商家所报总价为全费用包干价，涵盖主材辅材采购、运输吊装、人工机械、图纸勘测设计、垃圾清运、安全文明施工、管理费、利润、税金、1年绿化养护、2年土建质保维修、成品保护、验收检测、合理损耗等完成本项目全部工作的所有费用，校方不再支付任何追加款项。

2.响应商家须按竞争性谈判公告文件附件工程量清单分硬质园建、绿化、照明分项填报单价、合价，报价明细表作为响应文件文件核心组成部分，不得漏项缺项。

3.报价不得漏项，现场勘测、竣工图等设计相关工作全部包含在总价中，施工过程中因图纸细化产生的增量工作不再另行计价。
五、施工管理要求

1.施工时段：本项目计划施工周期为20日历天。施工区域封闭围挡、设置安全警示标识，做好原有屋面、建筑成品保护；施工垃圾日产日清，做到工完场清。

2.材料标准：所有苗木、石材、灯具等材料进场前提供样品、合格证、检测报告，经校方现场验收合格后方可使用；苗木要求株型饱满、无病虫害、全冠完整，草坪符合河南市政验收标准。

3.施工管控：成交单位设立专项项目班组，后勤处全程监管施工质量、进度，严格按照审核后施工图纸、国家及河南省景观工程规范施工。

4.全程服从学校后勤统一管理，遵守校园施工时段、安全管理规定。

六、养护及质保细则

1.绿化养护期12个月：专人定期浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、冬季防冻，死亡苗木无条件免费补植到位，保障景观完整效果。

2.土建硬质质保2年：防水渗漏、墙砖脱落、汀步开裂、花箱锈蚀、灯具损坏、排水堵塞等质量问题，中标人48小时内到场免费维修、更换。

3.养护、质保产生的人工、材料、运输所有费用均包含在投标总价内。

七、其他约定

1.施工全过程落实安全防护，施工期间一切安全事故责任、损失由中标单位全部承担。

2.响应商家在竞争性谈判现场须出具书面承诺书，承诺成交后承担全部勘测、图纸深化、竣工图编制费用，无设计类增项，承诺书随投标文件一并提交。

