## Sheet1
医学影像学院实验室建设项目招标清单
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量
1 | 学生机电脑及软件 | 一、便携式电脑 1.CPU≥I7/1255U；内存≥16G/2666；SSD硬盘≥512G；显示器尺寸14英寸；win11 三、机房管理运维软件 ★1. 支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 2. 支持对Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora等系统的立即还原和ip地址自动分配。 ★3. 支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建。(提供功能界面截图并加盖原厂公章) 4. 支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统。 ★5. 支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 6. 支持从Windows界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式。（提供功能界面截图并加盖原厂公章） ★7. 支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端。(提供功能界面截图并加盖原厂公章) ★8. 支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。(提供功能界面截图并加盖原厂公章) ★9. 支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表。(提供功能界面截图并加盖原厂公章) 10. 管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统。 11. 支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试。 12. 支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原。 13. 支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址。 14. 支持硬件虚拟化功能，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量。 15. 支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并可设置流量限制生效时间。 16. 支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行。 17. 能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出。 ★18. 支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行。(提供功能界面截图并加盖原厂公章) 19. 为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。 20. 中标人项目实施后需逐条演示验收，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理,并承担相应法律责任。 21. 需提供加盖原厂公章项目授权书及售后服务承诺书。 22. 为保证软件稳定性和规范性，软件研发厂家需达到软件成熟度CMMI五级等级认证 ，提供证书复印件并加盖原厂公章。 23. 软件厂商具备ISO9001质量管理体系认证证书、 ISO14001环境管理体系标准认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证证书以及ITSS服务能力认证证书，提供证书复印件并加盖原厂公章。 三、售后及相关 1.技术及维修服务 工程技术人员随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 2.技术培训要求 （1）卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 | 便携式电脑40台，点位
2 | 教学多媒体设备 | 一、智慧教室终端 （一）整体要求 1.要求智慧教室终端采用低功耗、稳定性高的嵌入式ARM处理器架构设计，核心芯片为国产化芯片，不接受采用X86架构设计类产品。 2.为方便系统使用和部署实施，节省教室空间，要求智慧教室终端采用主机加外接触控屏的设计，主机采用标准机架式设计，支持讲台内安装，主机高度＜2U。触控屏采用显示器设计，支持嵌入讲桌台面安装、显示器支架安装。 3.触控屏采用不小于23英寸电容屏，支持1080p高清显示和多点触控，屏面采用全贴合钢化屏，内置摄像头、读卡器、USB接口等功能，方便老师使用。 ★4.终端接口要求：HDMI视频输入接口不少于3路，用于授课电脑、外接笔记本、实物展台等设备接入终端；HDMI输出接口不少于2路，其中≥1路支持4K分辨率输出，用于外接大屏、互动电视等设备授课画面显示；网口不少于4路，其中≥2路支持POE；USB接口不少于1个，用于外接触控大屏，实现对授课电脑的操作、无线投屏反控等功能；RS-232控制接口不少于4个，用于外接教室设备，实现对设备的控制；MIC音频输入接口不小于5路，每路均支持独立的48V幻象供电开关；LINE OUT接口不少于1路，用于外接音箱；12V电源输出接口不少于1路，实现对终端触控屏的供电；授课屏电源输出接口不少于1路，投影幕电源输出接口不少于1路；PC控制接口不少于1路；IR接口不少于1路，用于红外无线麦配对；支持不少于2路TYPE-C接口，实现对授课电脑、外接笔记本等设备的反触控功能。（提供产品实物接口图并加盖厂商公章） ★5.要求终端高度融合教室各项应用功能，无需启动电脑上的任何软件程序即可完成电子白板、圈点批注、录播、网络中控、远程互动、物联控制等。无需多块屏幕，通过一块讲台屏可显示授课电脑PPT，简单易用，减少老师学习成本，提高老师教学效率。（提供符合以上功能描述的演示视频） （二）内置智慧控制模块 1.为满足学校各种登录方案，终端支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、二维码扫描登录、人脸识别登录以及支持通过触控屏内置摄像头扫描平台下发二维码识别登录五种登录方式。（提供符合以上功能描述的截图并加盖厂商公章） 2.触控屏要求内置读卡器，便于老师通过IC卡刷卡登录。（提供符合以上功能描述的触控屏实拍照片并加盖厂商公章） 3.在触控屏上要求内置人脸识别高清摄像头及人脸识别算法，在老师忘记密码、忘记带IC卡的情况下，方便老师刷脸可使用设备。（提供符合以上功能描述的触控屏实拍照片并加盖厂商公章） 4.终端可设置默认登录方式，可隐藏不常用登录方式，使登录界面简洁，老师快速使用自己账号开始上课，提高终端使用效率。（提供符合以上功能描述的截图并加盖厂商公章） 5.终端支持在默认账号下开机自动登录，可直接免登录使用，减少老师登录流程，便于老师能直接开启终端上课。 6.终端支持脱机使用，当系统设备处于断网的环境下时，终端仍可支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、人脸识别登录，同时支持免登录模式一键点击进入终端操作界面。 ★7.教师可通过多种方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等。（提供符合以上功能描述的权威检测机构出具的《检测报告》并加盖厂商公章） ★8.要求智慧教室终端具备无遮挡硬件工具栏，老师进行课件展示时硬件工具栏不会隐藏和遮挡课件内容，能固定在屏幕一侧显示。无电脑信号时，也能操作录播控制、远程互动、 圈点、白板等功能，方便老师教学应用，提高硬件工具栏使用效率。（提供符合以上功能描述的操作演示视频） ★9.终端支持多路信号源切换功能，为便于老师快速识别并切换不同信号源，要求信号源切换时具备无线投屏信号源画面预览功能。老师通过操作终端触控屏，可对内置电脑、外接笔记本电脑、无线投屏、远程教室等视频信号进行快速切换，切换过程无黑屏且延时低，无需其他控制台，有助于节省老师时间，提高课堂教学效率。（提供符合以上功能描述的操作演示视频）； ★10.要求硬件工具栏具备功能排序自定义，可自由拖动功能按钮至硬件工具栏中合适位置，将老师最常用功能优先放在硬件工具栏显示，一键点击即可开启，让操作更方便。（提供符合以上功能描述的操作演示视频） ★11.要求智慧教室终端支持双屏异显功能，老师在课堂上使用智慧教室终端授课时，硬件工具栏只在终端触控屏上全部显示，教学屏幕（液晶一体机或投影幕）上只显示电脑桌面授课内容与部分工具栏界面（白板与圈点），方便老师操作同时避免老师操作终端触控屏对学生听课造成干扰。（提供符合以上功能描述的演示视频） ★12.要求具备两个以上可编程串口，能实现授课大屏、时序电源、投影机等外设的开关、信号切换等，支持控制按钮名称自定义。（提供符合以上功能描述截图并加盖厂商公章） ★13.要求终端具备远程协助功能，老师通过操作终端触控屏可一键开启远程协助，实现管理员后台快速查看，并远程连接终端主机处理故障。（提供符合以上功能描述截图并加盖厂商公章） ★14.要求具备故障报修功能，通过终端触控屏可将相关问题和意见快速选择并线上提交，方便老师能够及时将系统中相关问题反馈给管理员。（提供符合以上功能描述截图并加盖厂商公章） ★15.内置白板教学功能，为方便老师授课教学，无需打开电脑软件，通过讲台触控屏硬件工具栏即可开启白板。手指或触控笔可在讲台触控屏上模拟白板粉笔来进行板书书写，在授课大屏支持触控时，为快速开展教学，手指或触控笔可在授课大屏上模拟白板粉笔来进行板书书写，要求支持多点触控、书写流畅、延迟低。（提供符合以上功能描述演示视频） ★16.内置硬件圈点批注功能，为了方便老师快速使用，要求无需启动任何软件工具，通过讲台触控屏硬件工具栏即可开启圈点功能，可在教师电脑、外接笔记本、无线投屏等信号画面上圈点批注。在授课大屏支持触控时，为方便老师教学，手指或触控笔可在授课大屏上进行圈点批注。（提供符合以上功能描述演示视频） 17.资源应用：触控屏一侧提供USB接口，具备电子白板资源、圈点资源的导出功能；支持电子板书、圈点批注内容自动保存，滑动触控屏可快速浏览已保存的内容。 ★18.无线投屏：支持windows、 安卓、苹果产品主流无线投屏协议，要求智慧教室终端支持2路信号同时投屏，支持通过终端触控屏预览无线投屏信号缩略画面图，同时支持对无线投屏信号进行审核，以及在录播模块支持下录制投屏内容。（提供符合以上功能描述的操作演示视频） ★19.通过操作终端触控屏硬件工具栏可以实现对比教学功能，支持将授课电脑画面、无线投屏画面、电子白板、圈点批注等内容进行多分屏显示，最大支持4分屏，分屏模式根据信号数量自动布局；可自由拖动对比画面至合适位置， 支持将其中单画面进行全屏展示，同时也支持移除单画面。（提供符合以上功能描述的操作演示视频） ★20.要求智慧教室终端具备信息发布接收功能，可实时接收管理员通过信息发布平台推送的教室直播流、音频、视频、图片、文字等媒体资源，并自动在教室显示大屏/投影幕布上播放。在终端触控屏可选择对推送信息进行手动关闭。（提供符合以上功能描述的操作演示视频） ★21.手机和笔记本投屏反控，要求通过操作智慧教室终端触控屏可远程控制安卓手机投屏和Windows笔记本投屏信号，触控屏画面和无线投屏画面同步变化，保持一致，便于老师将手机笔记本课件资料内容进行投屏展示讲解，为方便老师教学，在授课大屏支持触控时，要求通过操作授课大屏也能远程控制安卓手机投屏和Windows笔记本投屏信号。（提供符合以上功能描述的操作演示视频） 22.手动考勤：支持通过终端触控屏实时查看学生考勤数据，同时也支持老师手动勾选学生考勤信息，取代传统的通过一张纸打钩来记录考勤方式，有利于节省老师课堂时间，集中精力教学。 ★23.要求智慧终端主机内置AI算法，支持对学生表情与行为，以及教师表情与行为做出分析，表情分析维度不限于平常、高兴、害怕、惊讶、生气、难过、厌恶等；教师行为分析维度不限于提问、巡视、上讲台、板书、打电话、讲解等；学生行为分析维度不限于上讲台、应答、独立学习、趴桌子、听讲、起立发言、用手机等。（提供符合以上功能描述的截图并加盖厂商公章） ★24.为增强师生互动，支持师生互动工具，互动工具不限于一键黑屏、计时器、随机挑人、AI字幕等。一键黑屏功能支持对授课大屏黑屏，保护老师隐私操作、老师用于遮罩学生默写等。计时器功能支持开启一个设定计时、用于学生测试。随机挑人功能支持基于本节课有课表学生信息时，老师可开启随机挑人回答问题。AI字幕功能支持当老师说话的时候，授课大屏会出现实时字幕，并包含实时纠正功能，提升学生上课体验。（提供符合以上功能描述的截图并加盖厂商公章） 25.支持对教师临下课提示：在上课40分钟后，在终端触控屏上以弹窗的形式提醒教师已上课多久，引导下课。 （三）其他 1.为保证产品质量，要求提供智慧教室终端产品国家强制性产品认证证书复印件并加盖厂商公章； 2.为保证产品设计符合节能环保的国家标准，要求提供智慧教室终端产品节能证书复印件加盖厂商公章； 3.为保证产品稳定可靠，要求提供智慧教室终端平均无故障时间不低于20万小时的检测报告复印件加盖厂商公章。 二、互动终端嵌入式管理系统 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.采用智能操作系统，支持可视化集中管控终端所有功能。具备多媒体信号切换、圈点白板、多屏互动控制、物联环控等触控界面； 3.管理员可远程统一开/关设备，统一设置触控一体机或投影开关机串口码； 4.支持设备批量升级，推送系统升级信息，并可自定义升级时间，不影响正常教学活动开展。 5.提供与该系统相符的知识产权证书复印件并加盖厂家公章。 三、数字讲桌 定制讲台 四、数字红外无线教学扩声系统主机 1.数字红外无线教学扩声系统，传输副载波符合IEC 61603-7：2003国际标准，具备省级以上标准化委员会颁发的证书； 2.DQPSK数字调制/解调技术； ★3.可通过1个USB接口接驳话筒充电底座或者有线麦克风 4.设备内置数字音频功放，具有2个扬声器接口； 5.输出功率 ≥120W； ★6.具备2路线路输入（PC IN）并具备相对应的音量调节旋钮， 1路线路输出（LINE），2路USB接口； ★7.可通过1个USB接口连接到电脑，可配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页功能 ★8.频率响应≥50 Hz ~ 20 kHz 9.信噪比：≥90dBA ★10.总谐波失真：≤0.06% 11.动态范围：≥85dB ★12.具备IN1、IN2、MIC、低音、高音、总音量6路旋钮控制音量大小，极大的方便声音的调试工作； 13.具备4路拨码开关，对应啸叫抑制、频点选择、话筒低切、自动衰减4个功能 ★14.具备两个RJ45数字红外接收器接口； 15.支持两个麦克风同时使用，方便老师与学生互动； 16.具备专项授权及售后函； 17.提供产品检测报告 五、数字红外接收器 1. 数字红外音频传输及控制技术； 2. 不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 3. 1个RJ45接口传输数字红外信号 ★4. 支持2支无线麦克风同时工作，具有强弱调节开关； ★5. 增强型，直径≥φ116mm； 六、壁挂式音箱 1. 两路低音反射式扬声系统； 2. 可垂直安装或者水平安装； 3. 配备U角支架； ★4. 频率响应≥65 Hz ~ 20 kHz； 5. 定阻输入： 8 Ω； 6. 额定功率≥ 40 W； ★7. 灵敏度≥ 90 dB； 七、数字红外无线麦克风 1.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便； ★2.扩展性能强，具有3.5 mm音频输入接口；内置激光笔功能； 3.可充电锂电池电池可持续使用大于8个小时；不接受落后的镍氢电池和镍镉电池；具有BAT指示灯带电量提示功能，支持Tapy-C口充电（兼容手机充电器）； 4.具备触点式充电接口，支持放入配套的充电底座进行充电； ★5.具备锁孔，插入充电底座时支持电子锁，防止无关人员带走； 6.支持话筒频点设定；支持PPT翻页功能； 7.支持PTT(Push To Talk按键发言)功能，适宜于小组讨论，一间（教室）内同时可工作的话筒数量大于6只； 8.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射； 9.信噪比 ≥85 dBA；总谐波失真 ≤0.06%； 10.调制技术：DQPSK 11.重量：≤80g，方便佩戴 12.通过不同的配件，可实现颈挂式、领夹式、手持使用 八、有线麦克风 1.数字红外无线麦克风充电座与鹅颈麦克风二合一设计，无线话筒即充即用； ★2.可拆卸话筒杆，标配60cm话筒杆， 也可选配50cm或70cm话筒杆； 3.具有1个充电卡槽对数字红外无线麦克风进行充电； 4.充电卡槽底部回弹式触点设计，与无线话筒底部触碰即可充电； ★5.充电槽含电子锁，话筒放入，自动锁闭，以免无关人员带走，电子锁可通过微信小程序刷开； ★6.具备1个中控接口，支持中控通过232协议进行解锁控制； 7.两个USB连接口，一个连接至数字红外系统主机USB接口实现音频信号的数字无损传输，一个USB连接通用的5V电源实现充电槽的充电； ★8.开锁APP具备软件著作权证书 9.鹅颈话筒发言开关带指示灯； 10.与数字红外无线麦克风同一品牌。 六、售后及相关 1.技术及维修服务 工程技术人员随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 2.技术培训要求 （1）卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 | 3套
3 | 教学智慧屏 | 一、硬件功能 1. 整体外观尺寸：宽≥4400mm，高≥1100mm。整机采用三拼接平面一体化设计，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 2. 主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、无尘粉笔、水笔）进行板书书写。 ★3. 极速开机，开机速度≤2S。（提供权威检测机构所出具的检测报告） 4. 整机采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。 5. 嵌入式系统≥Android 11性能配置，内存2G，支持最大扩展至40G。OPS配置：I5十一代，8G+256固态。 ★6. 采用多点触控技术，支持安卓和Windows双系统中进行40点触控。（提供权威检测机构所出具的检测报告） ★7. 采用2.2声道音箱，额定功率≥60W，低音音箱尺寸＞3英寸；整机扬声器在100%音量下，1 米处声压级≥90db，10 米处声压级≥80db；谐振频率不高于260Hz。（提供权威检测机构所出具的检测报告） ★8. 前置接口：USB Type-C≥1路，双通道USB Type-A≥2路，HDMI in≥1路，以上均为标准接口，不接受非转接接口。（提供权威检测机构所出具的检测报告） 9. 全贴合技术：钢化玻璃和液晶显示层无间隙紧密贴合，无水雾、水汽；减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。 10. 支持多种护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整护眼模式。有柔光护眼、亮度护眼、书写护眼、光控护眼等模式。根据环境光调节显示亮度。（提供权威检测机构所出具的检测报告） ★11. 前置接口面板、前置按键面板屏体主板、屏体电源板、扬声器分别支持单独前拆，无需拆卸显示屏即可维护；接口按键不少于8个，可实现系统还原、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。（提供权威检测机构所出具的检测报告） ★12. 具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用；（提供权威检测机构所出具的检测报告） 13. 整机内置蓝牙，蓝牙模块工作距离不低于12米。 ★14. 支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备。 ★15. 整机须符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求。（提供权威检测机构所出具的检测报告） ★16. 视力保护：符合GB 40070-2021视力防护标准，蓝光危害为RGO豁免级。（提供权威检测机构所出具的检测报告） ★17. 采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光且屏体无色温变化，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁；整机支持类纸质护眼模式显示，支持任意通道，软件下画面类纸质护眼模式实时调整，支持透明度、色温调节（提供权威检测机构所出具的检测报告） 18. OPS配置：不低于第11代I5处理器，不低于内存8G，硬盘：不低于512G SSD。 二、软件功能 教学备授课软件： 1. 支持三种登录方式；账号密码直接登录，手机验证码快捷登录、微信扫码登录；还支持免登录打开本地课件。 2. 提供教育云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于32GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用。 3. 支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 4. 支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5. 书写：支持多笔同时书写，可自由选择笔颜色及粗细，支持手势擦除。 6. 支持绘制任意平面图形、任意几何图形、任意3D动态课件等，并可将绘制的函数图像一键导出为图片，插入课件中。 7. 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足不同演示需求。 8. 可自定义创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具。通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑。画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像。 ★9. 提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看。（提供权威检测机构所出具的检测报告） 10. 支持教师根据知识点选择对应的教学内容。教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，并可以根据教师需求进行编辑，满足教师的个性化需求。 三、教学媒体中心： ★1. 提供课堂专属的影音播放平台，软件至少包含产品教程、云课堂、TV 电视、我的资源等功能模块。（提供权威检测机构所出具的检测报告） 2. 支持一键查看交互设备使用教程，视频教程不少于 200 个，包含电脑使用技巧、软件使用、学科应用等内容，便于用户快速掌握交互设备的使用技巧。 ★3. 云课堂在线直播：提供直播观看入口，输入数字直播码即可观看，可观看专递课堂直播、录课助手直播，支持多路径直播观看统一。（提供权威检测机构所出具的检测报告） ★4. 支持播放德育、美育、科普等各大频道的网络电台频道资源，无需下载视频播放 APP，在线即可播放 CCTV 官网所有频道，频道可自定义添加，自由切换，也可在后台对频道进行统一创建、发布和删除，也可指定频道的轮播图和展示数量。（提供权威检测机构所出具的检测报告） 5. 支持扫码登录即可享有专属资源空间，教师可根据需求自行添加课程资源，频道资源、课件资源皆支持，资源需以链接方式添加。 四、课件演示助手： 1. 可适用于WPS与PPT，打开课件自动启动，无需手动打开。 2. 为满足教师使用习惯，可支持双侧工具栏位置自定义。 3. 在不修改WPS与PPT的课件格式情况下，支持原文档随时批注，擦除。 4. 为满足不同的教学场景书写，提供十种书写笔，包括硬笔、手势笔、智能笔、粉笔、激光笔，荧光笔。其中多种书写笔支持至少五种颜色和多种笔迹粗细模式的更换，为方便教师辨识，所有书写笔提供中文指引。 5. 提供多种教学常用工具，无需切换软件，即可在WPS与PPT的课件中添加时钟，聚光灯等小工具。 6. 支持在WPS与PPT的课件播放音视频时，无需通过物理按键即可实现黑屏，轻触屏幕即可点亮，同时支持在黑屏状态下不影响音视频的正常播放。 五、多屏互动： 1. 支持Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统。 2. 支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 3. 可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片上传至智能平板中，并可通过移动端实现双向批注功能，同时，可一键打开电脑桌面课件并播放，进行批注等操作。 六、售后及相关 1.技术及维修服务 工程技术人员随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 2.技术培训要求 （1）卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 | 5台
4 | 超声检查机 | 一、设备主要用途 主要用于：浅表、腹部、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅等全身应用。 二、主机及技术参数要求 （一）通用功能 1.彩色显示器≥21英寸。 2.主机一体化触摸屏≥13英寸，触摸屏支持多点触摸，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转及图像模式切换等功能。 触摸屏角度可调 ★3.主机标配探头接口：≥4 个，探头接口位于主机机箱正前方。 4.支持 B/C 双实时显示 5.多倍波束合成 6.二维灰阶模式 7.谐波成像模式 8.M 型模式 9.彩色 M 型模式 10.解剖 M 型模式 (≥2 条取样线) 11.曲线 M 型模式 12.彩色多普勒成像 (包括彩色、能量、方向能量多普勒模式) 13.频谱多普勒成像 (包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒) ★14.组织多普勒成像 (包括 TVI, TVD, TVM, TEI4 种模式） 15.可支持负荷成像 16.自由臂三维成像 17.可支持四维成像 18.宽景成像技术 19.空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥9 条线 20.斑点噪声抑制技术，可调级别≥7 21.频率复合成像 22.扩展成像要求支持凸阵、线阵、容积探头 23.组织特异性成像 ★24.智能血管跟踪技术，一键实时自动优化 Color/Power 及PW频谱图像、Color/Power 框的位置和角度、PW 取样门的位置、角度和大小等 25.全屏放大 26.局部放大 (支持前端、后端放大) 27.自动工作流，要求支持≥30 个不同的检查模式 ★28.支持穿刺增强,具备多个角度可选 29.一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像 30.支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑。 （二）探头规格 1.宽频变频技术，系统频率范围 1.3-16MHz 2.超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2 种 3.腹部标配探头：频率范围 2.0-5.0MHz，最大扫描角度≥60 度，扩展后最大角度≥100 度，最大显示深度≥40cm 4.浅表探头：频率范围 5.0-13.0MHz 5.心脏探头：频率范围 1.3-4.5MHz （三）系统技术参数及要求 1. 二维灰阶成像单元 （1）数字化声束形成器 （2）数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D≥12 bit （3）接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 （4）扫描线：每帧线密度≥230 超声线 （5）预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 ★（6）最大显示深度: ≥40cm （7）最大帧率: ≥999 帧/秒 （8）TGC: ≥8 段 （9）LGC: ≥8 段 （10）二维灰阶： ≥256 （11）动态范围: ≥180 （12）增益调节: B/M/D 分别独立可调， ≥100 （13）伪彩图谱: ≥8 种 2.彩色多普勒 （1）包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 （2）显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW （3）取样框偏转: ≥±30 度 (线阵探头) （4）最大帧率: ≥300 帧/秒 （5） 支持 B/C 同宽 3.测量功能 （1）具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等 （2）自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏测量等 （3）妇产科测量：≥4 胞胎对比测量分，胎儿生长曲线显示、生理评分 ★（4）自动产科测量， 自动识别并自动计算≥5 项胎儿评估指标 ★（5）自动 NT 测量 （6）专业的 IVF 评估软件，具备专业的报告、多项 IVF 评估指标及发育趋势线分析 （7）可支持胎儿头颅自动切面识别功能, 自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取 6 项评估参数值 （8）可支持自动容积测量 （9）可支持自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构， 以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构，并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y 轴长度、Z 轴长度、三个轴的平均值和体积。 ★（10）血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、 自动生成测量数据结果，并具备 IMT 发育趋势分析曲线。 （11）心功能自动测量软件, 自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。 （四）检查存储和管理（内置超声工作站） 1.检查存储 2.≥1T 硬盘 3.内置超声工作站 4.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC 格式直接导出，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。 三、售后及相关 1.技术及维修服务 工程技术人员随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 2.技术培训要求 （1）卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 | 1台
5 | 腹部病变超声扫查训练系统 | ★1.系统需为一体化台车设计，具备≥4个独立的万向轮方便移动。模体外观为亚洲成年男性腹部模型，无头颈部、无四肢。（需提供产品外观证明图片） ★2.系统顶端应具备可操作屏幕，带有升降式立柱，用于调整触控显示终端的高度和角度，需内置3D超声教学系统及超声虚拟仿真系统，学员可自主进行学习。（需提供此条参数的证明图片） ★3.模体至少具备≥5种病变，至少具备胆囊及胆管病变、肝脏病变（囊性，实性）、胰腺病变、脾脏病变、双侧肾脏病变。（招标现场需提供5种病变的超声图像） ★4.模体皮肤组织需柔软可使用超声探头下压，以便于超声探头扫查，皮肤呈棕色半透明状，利于教学观察，视觉上可直观查看模型的肋骨（白色）以及内置的各种脏器，模型内置解剖结构包含：肝脏、脾脏、双侧肾脏、胰腺、胆囊等结构。（需提供该产品外观证明图） ★5.该产品需配备有腹部解剖教学模型，需包含1:1原始大小解剖模型，模型内脏由≥18部分组成，且可拆卸，肝脏部分可拆解成≥7部分，有不同颜色作为脏器标记，可以搭配超声模型进行解剖结构教学使用。解剖模型具备模拟真实腹部脏器的外观形态与颜色，静脉与动脉分别以蓝色、红色呈现，便于区分，血管走向模拟真实形态，各脏器塑形效果逼真，触感较柔软，脏器与架台一体式设计，美观稳固。（需提供该参数的证明图片） ★6.该模型应具备真实的超声回声与衰变系数，需可使用任意品牌超声设备进行扫查，可涂抹耦合剂模拟临床真实操作流程，具备与真实人体高度相似的成像。（需提供模型在真实超声设备下成像图片） 7.台车具备附带抽拉式托盘须可放置收纳便携超声，耦合剂、各种类型探头，台车内附带储物箱，可将常用的教具及耗材等材料放置在储物箱中。 ★8.系统内须包含5大模块。（需提供5大模块的证明图片） ★9.系统须具有超≥8种不同语言版本。（需提供≥8种语言的证明图片） 10.系统须在每种教学模块中均包含病例描述，具有患者视频、语音以及文字描述。 11.系统应在每种教学模块中，均具有3D模拟患者。 12.系统应具备任意透明度展示骨骼、脏器等解剖结构功能。 13.系统应具备3D模拟患者的心脏解剖结构以动态形式进行展示。 14.系统应可详细描述超声探头的使用，以3D动画方式展示。（如：患者体位、探头位置、指针位置、凝胶使用、呼吸的影像、伪影的教学） 15.系统应可对模拟患者的解剖结构进行动态展示。（如：可标记的触诊区域、听诊区域以及部位名称） 16.3D模拟患者应具有各个脏器解剖结构细分，每选择一种脏器结构均会展示可对照的动画及图像进行标记教学。 17.系统应具有展示教学内容的题库，可在正确选择答案后给出答案详细解释。 ★18.系统超声检查虚拟仿真训练系统应是利用真实病案数据的虚拟病人，结合真实医院场景搭建，可选择虚拟病人不同部位进行详细的超声检查流程训练，该系统具备超声虚拟仿真软件著作权证书。（需提供软件证书证明图片） 19.系统应采用B/S架构，不限制安装终端数量，支持本地安装，局域网下即可访问。 20.系统应具有标准1:1比例基于真实超声诊断设备一致的外观设计、结构以及操作功能按键虚拟超声设备，通过操作虚拟超声设备可实现操作标准的超声检查流程，各种探头使用、以及设备操作按钮的自由点选并得到相应的图像改变。主机设备中具有结构说明展示功能，通过点选可获得详细说明解读； ★21.系统内虚拟患者应可进行交互式移动，可以与虚拟患者进行互动式问诊，虚拟患者可进行标准体位摆放，系统中具备≥4种超声探头可根据不同扫查部位选择对应探头完成超声扫查流程操作（需提供超声扫查流程证明图片） ★22.系统应支持操作者在虚拟设备上实时调整设备参数，如：深度、增益、焦点。每个虚拟检查结果应采用真实临床影像图片，包含静态图片与动态图，可进行腹部检查。（需提供设备参数调节证明视频） 23.系统应具备根据最新的超声科检查流程规范设置的严格的评分细则，并根据检查的重要性、顺序性设置了严格的分值权重比，操作完成之后系统可以自动给出操作细则评分，可以更加严格的规范操作流程及操作手法。 24.演示系统下用户选择检查部位后系统应可以自动演示正确的超声检查操作流程，可以通过演示模式来对学习正确的检查流程。 25.教学系统下应具备正确流程先选择检查部位后进入检查，系统应会提示用户如何操作虚拟人物模型。 26.进行超声检查时，系统应可还原真实检查中患者检查角度，参数调整后图像的实时变化图片。 27.系统还原检查后的操作事项，应可与虚拟患者进行互动告知患者提取报告单等操作，可对整个操作流程进行打分。 28.考核模式中不应该有提示点，需根据临床检查流程进行操作，评分成绩从考核时间、操作流程顺序、关键点是否操作错误进行打分。 ★29.虚拟场景内：系统应具有两台配有模型的双屏一体化评估台车摆放，虚拟台车上放置培训教学所使用的的超声诊断模型设备，根据培训需要不同，可点击选择≥6种不同部位的超声模型任选其一以完成培训需要，任何一种超声模型均有对应的超声技能操作流程指导以及针对该模型显示不同检查手法和检查病灶的影像。（需提供系统中台车型证明视频） ★30.台车系统应具备≥7种检查模型，在场景中评估台车和超声模型产品的产品外观、视觉展示效果均与实物使用的模型一致。（需提供该功能证明视频） ★31.内置虚拟评估台车应具备为双显示屏设计，左右屏幕可进行分别操作点选，所呈现内容使操作者快速针对超声检查技能影像解剖学知识、手法操作、病例识别以及完整规范超声扫查流程的教学；任何一种超声模型均有对应的超声技能操作流程指导以及针对该模型显示不同检查手法和检查病灶的影像。（招标现场需提供证明视频） ★（1）一侧屏幕应具备可进行超声操作技能训练，可针对性的特定超声模型的使用、对应病例的教学、扫查手法的教学等，配有针对已选择模型的对应的教学内容显示；（招标现场需提供证明视频） 32.该系统管理端应可管控训练、考核时间，可添加应用端基本信息、账号及密码一键导入，支持查看考核成绩及详细成绩统计，支持导出Excel表格形式可远程升级支持服务器端远程统一安装、更新，支持远程部署、维护、及时解决问题。 | 1套
6 | 经阴经腹盆腔超声扫查训练系统 | ★1.系统需具备一体化台车设计，具有≥4个独立的万向轮方便移动。台车上具有女性盆腔与阴道超声扫查模型。系统顶端具备可操作屏幕，带有升降式立柱，用于调整触控显示终端的高度和角度。（需提供台车外观证明图片） 2.模型外观应为亚洲成年女性腹部到大腿根部的位置，截石位设计，可以从腹部和阴道进行扫描，具备精确地内部解剖结构包括：子宫、子宫颈、阴道、卵巢、输卵管、膀胱、直肠、骨盆。 ★3.模型模拟真人皮肤组织颜色，触感真实，检查模块可拆卸，模块内部为半透明材质，可观察到内部结构。至少包含≥2种检查模块，如：异位妊娠模块内置宫外孕病变、道格拉斯窝出血；妇科疾病模块内置卵巢囊肿、子宫肌瘤、子宫内膜癌（也应可以接受定制其他病变）。（需提供该产品外观证明图片） ★4.超声体膜应具备真实的超声回声与衰变系数，进行超声检查时应可以使用临床真实耦合剂，可达到临床真实训练效果，且可以匹配临床任何品牌真实超声设备进行扫查。（需提供真实超声成像证明图片） 5.台车应具备附带抽拉式托盘可放置收纳便携超声，耦合剂，台车内附带储物箱，可收纳常用的教具及耗材。 ★6.系统内须包含5大模块。（需提供5大模块的证明图片） ★7.系统须具有超≥8种不同语言版本。（需提供≥8种语言的证明图片） 8.系统须在每种教学模块中均包含病例描述，具有患者视频、语音以及文字描述。 9.系统应在每种教学模块中，均具有3D模拟患者。 10.系统应具备任意透明度展示骨骼、脏器等解剖结构功能。 11.系统应具备3D模拟患者的心脏解剖结构以动态形式进行展示。 12.系统应可详细描述超声探头的使用，以3D动画方式展示。（如：患者体位、探头位置、指针位置、凝胶使用、呼吸的影像、伪影的教学） 13.系统应可对模拟患者的解剖结构进行动态展示。（如：可标记的触诊区域、听诊区域以及部位名称） 14. 3D模拟患者应具有各个脏器解剖结构细分，每选择一种脏器结构均会展示可对照的动画及图像进行标记教学。 15.系统应具有展示教学内容的题库，可在正确选择答案后给出答案详细解释。 ★16.系统超声检查虚拟仿真训练系统应是利用真实病案数据的虚拟病人，结合真实医院场景搭建，可选择虚拟病人不同部位进行详细的超声检查流程训练，该系统具备超声虚拟仿真软件著作权证书。（需提供软件证书证明图片） 17.系统应采用B/S架构，不限制安装终端数量，支持本地安装，局域网下即可访问。 18.系统应具有标准1:1比例基于真实超声诊断设备一致的外观设计、结构以及操作功能按键虚拟超声设备，通过操作虚拟超声设备可实现操作标准的超声检查流程，各种探头使用、以及设备操作按钮的自由点选并得到相应的图像改变。主机设备中具有结构说明展示功能，通过点选可获得详细说明解读； ★19.系统内虚拟患者应可进行交互式移动，可以与虚拟患者进行互动式问诊，虚拟患者可进行标准体位摆放，系统中具备≥4种超声探头可根据不同扫查部位选择对应探头完成超声扫查流程操作（需提供超声扫查流程证明图片） ★20.系统应支持操作者在虚拟设备上实时调整设备参数，如：深度、增益、焦点。每个虚拟检查结果应采用真实临床影像图片，包含静态图片与动态图，可进行腹部检查。（需提供设备参数调节证明视频） 21.系统应具备根据最新的超声科检查流程规范设置的严格的评分细则，并根据检查的重要性、顺序性设置了严格的分值权重比，操作完成之后系统可以自动给出操作细则评分，可以更加严格的规范操作流程及操作手法。 22.演示系统下用户选择检查部位后系统应可以自动演示正确的超声检查操作流程，可以通过演示模式来对学习正确的检查流程。 23.教学系统下应具备正确流程先选择检查部位后进入检查，系统应会提示用户如何操作虚拟人物模型。 24.进行超声检查时，系统应可还原真实检查中患者检查角度，参数调整后图像的实时变化图片。 25.系统还原检查后的操作事项，应可与虚拟患者进行互动告知患者提取报告单等操作，可对整个操作流程进行打分。 26.考核模式中不应该有提示点，需根据临床检查流程进行操作，评分成绩从考核时间、操作流程顺序、关键点是否操作错误进行打分。 ★27.虚拟场景内：系统应具有两台配有模型的双屏一体化评估台车摆放，虚拟台车上放置培训教学所使用的的超声诊断模型设备，根据培训需要不同，可点击选择≥6种不同部位的超声模型任选其一以完成培训需要，任何一种超声模型均有对应的超声技能操作流程指导以及针对该模型显示不同检查手法和检查病灶的影像。（需提供系统中台车型证明视频） ★28.台车系统应具备≥7种检查模型，在场景中评估台车和超声模型产品的产品外观、视觉展示效果均与实物使用的模型一致。（需提供该功能证明视频） ★29.内置虚拟评估台车应具备为双显示屏设计，左右屏幕可进行分别操作点选，所呈现内容使操作者快速针对超声检查技能影像解剖学知识、手法操作、病例识别以及完整规范超声扫查流程的教学；任何一种超声模型均有对应的超声技能操作流程指导以及针对该模型显示不同检查手法和检查病灶的影像。（招标现场需提供证明视频） ★（1）一侧屏幕应具备可进行超声操作技能训练，可针对性的特定超声模型的使用、对应病例的教学、扫查手法的教学等，配有针对已选择模型的对应的教学内容显示；（招标现场需提供证明视频） 30.该系统管理端应可管控训练、考核时间，可添加应用端基本信息、账号及密码一键导入，支持查看考核成绩及详细成绩统计，支持导出Excel表格形式可远程升级支持服务器端远程统一安装、更新，支持远程部署、维护、及时解决问题。 | 1套
7 | 检查床及屏风 | 一、检查床 1.尺寸≥180*60*65（长cm*宽cm*高cm） 2.无置物架无洞 3.设计承重≥130Kg 二、屏风 1.功能要求可折叠、可移动、可推拉 2.尺寸≥300*190（长cm*高cm） | 3套