设备清单        单位：元/人民币

| 物品名称 | 品牌规格 | 核心参数 | 强制认证 | 数量 | 预估价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS电池 | 正规品牌 | 12V100AH | 检测报告 | 128 |  |  |
|  |  |  | CE证书 |  |  |  |
|  |  |  | 生产许可证 |  |  |  |
|  |  |  | 国际标准产品标志证书 |  |  |  |
|  |  |  | 职业健康证书 |  |  |  |
|  |  |  | 质量管理证书 |  |  |  |
|  |  |  | 环境管理体系认证 |  |  |  |
| 电池机柜 | 普通 | 32组电池安置量 | / | 2 |  |  |
| 电缆线 | 国标 | 国标 | 含运输、安装、发票等 | 1 |  |  |
| 质保期 | 3年 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |