附件：

| 主要参数 |  | 电梯型号 | 客货两用电梯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定载重（Kg） | 1600kg |  |
|  |  | 额定速度（m/s） | 1.0m/s |  |
|  |  | 层/站 | 4/4 |  |
| 电梯井道 | 井道尺寸（宽×深，mm） |  | 外挂钢构玻璃井道，玻璃为6+6夹胶玻璃 |  |
|  | 提升高度（mm） |  | 11.7m |  |
| 机房 | 机房尺寸（宽×深×高，mm） |  | 无机房 |  |
| 轿厢尺寸及 装饰 | 轿厢装饰 |  | 不锈钢 |  |
|  | 轿顶（或吊顶）装饰 |  | 不锈钢 |  |
|  | 轿厢地板材料 |  | 塑胶地板 |  |
| 开门及 装饰 | 开门型式（单、双开门） |  | 双开门 |  |
|  | 开门方式（中分双扇、中分四扇、旁开） |  | 中分双扇 |  |
|  | 轿门装饰 |  | 不锈钢 |  |
| 电梯基本功能 | 1对讲机通讯功能 2运行次数显示功能 3轿顶检修操作功能 4电动机空转保护功能 5泊梯功能：1层 6无效内指令自动消除功能 7 全集选控制运行功能 8超速机械保护功能 9故障自动检测功能 10抗电磁干扰功能 11开门异常自动选层功能 12轿内照明自动控制功能 13起动补偿功能 14开关门时间超长保护功能 15门过载保护功能 16警铃报警功能17满载直驶运行功能 18待机定期自检功能 19反向内指令自动消除功能 20开门时间自动调整功能 21开门时间自动控制功能 22停车在非门区报警功能 23微动平层功能 24位置异常自动校正功能 25超载保护功能 26停电应急照明功能 27底坑对讲机通讯功能 28消防迫降功能：1层 29故障自动存储功能 30同步电机磁极码静态测试功能 31超载报警功能 32超速电器保护功能 33电梯服务支援系统 34层高自测定功能 35轿内慢速运行功能 36电动机过载保护功能 37提前预开门功能 38抱闸动作的双安全检测功能 39门停止运行功能 40轿内通风自动控制功能 41无呼自返基站功能：1层 42故障低速自救运行功能 43五方通话 44预留视频电缆 45 消防员专用运行功能 |  |  |  |