附表一、物品清单。

平原校区学生事务服务中心申购物资清单

| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电脑桌 | 灰白色台面，1.4m*0.7m 桌架50*25mm桌腿：50*50mm标准镀锌钢管，外表烤漆. 带可移动小文件柜 | 11 | 服务台7张，自助查询处2张，填表处2张。 |
| 办公椅 | 可升降，可旋转，固定扶手 | 13 | 服务台内外7把，咨询台2把，填表处2把，自助查询处2把。 |
| 咨询台 | 1.3m*2.4m 可坐两人 | 1 |  |
| 文件柜 | 长宽高：900*390*1850 | 8 |  |
| 吧椅 | 可升降，可旋转，符合人体工学特点，坐垫采用优质环保ABS材料，椅脚采用钢制圆盘脚，电镀钢制脚踏 | 7 | 供服务台外学生用 |
| 等候椅 | - 长宽高2200*640*780 - 椅面采用加厚冷轧钢板冲压，表面拉丝处理 - 扶手/脚采用优质钢模具压铸成型，抛光处理。 - 椅托采用优质2.2mm钢板冲压，表面经静电喷涂 横梁采用80*40*2.0mm矩形管，表面经静电喷涂 | 6 |  |
| 电脑 | 联想M4632DG2020 2G/500G/1G独显/19英寸 | 7 | 自助查询处2台，服务台5台。 |
| 打印/复印/扫描/传真多功能一体机 | 最大处理幅面： A4 耗材类型： 鼓粉分离 打印分辨率： 1200×1200dpi 双面功能： 手动 | 1 |  |
| 全无线排队叫号机 | 详见附件3 | 1 |  |
| 21键无线呼叫器 | 电源：12V DC、采用USB接口供电 连接： RJ45插座 面板：21个按键，双重功能转换 屏幕：6位LCD液晶显示， 2位显示等待人数，4位显示呼叫。 | 7 |  |
| 8字窗口屏 | Ø3.75 8字屏 LED点阵模块、单色 、16点阵、解像度64点×16点，黑色铝合金边框（内置无线接收模块） 物理尺寸：760mm*145mm*35mm | 7 |  |
| 客户评价器 | 评价器无线/USB/客户满意度/电子/服务/窗口/液晶评价系统 | 7 |  |
| LED电子屏 | 双色，3.75 | 2.5m*2m |  |
| 格力风管送风式空调机组 | FGR14/A2-N4 | 2 |  |
| 格力风管送风式空调机组安装材料 | 详见附件3 | 1 |  |

附件2

全无线排队叫号机规格参数

1、机柜：17寸一体式豪华落地式取号机机柜,材质为钢，采用进口汽车金属烤漆外壳。

机身规格：高1440mm×宽450mm×厚280mm，

2、液晶显示屏：17寸品牌原装显示屏。最佳分辨率:1280×1024，响应时间：2S

3、触摸屏：①17寸声波触摸屏触摸屏，分辨率：4096*4096

4、打印机：嵌入式EPSONT532热敏式打印机（80mm纸宽）/自动切纸

打印速度：150mm/秒/打印头

寿命：100万次

5、控制主机：主板：D425X-R2(板载采用最新Intel atom d425双核低功耗CPU和板载显卡。采用WINDOWS XP操作系统

内存：1G DDR3硬盘：16G固态硬盘

6、无线模块：无线通信绿色频段(载频433MHz)进行无线通讯。可靠通讯距离30-60M。

7、通讯控制器：规格：内置

供电方式：单独供电DC12V

通讯协议：RS485

8、音响系统：内置70W恒压功放，左右2个声道喇叭。可根据厅大小外置壁挂式天花/壁挂喇叭

附件3

格力风管送风式空调机组安装材料

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 预估单价（元） | 预估价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管 |  | 米 | 20 |  |  | 新乡七星 |
| 2 | 出风口 | 铝合金带喷塑 | 个 | 6 |  |  | 郑州亿通 |
| 2 | 回风口 | 单百叶带滤网 | 个 | 2 |  |  | 郑州亿通 |
| 3 | 风道 |  | 平方 | 40 |  |  | 国标 |
| 4 | 室内电源线 |  | 项 | 1 |  |  | 郑州三厂 |
| 5 | 冷凝水管 |  | 项 | 1 |  |  | 日丰 |
| 6 | 角铁、吊架 | 4*4 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 7 | 保温 |  | 项 | 1 |  |  | 河北华美 |
| 8 | 其他辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 9 | 安装费 |  | 台 | 2 |  |  | 国标 |
| 10 | 运费 |  | 台 | 1 |  |  | 国标 |
|  | 预估价合计： |  |  |  |  |  |  |