平原校区一期学生公寓阳台卫生间防水维修方案

一、实施区域

1、德馨书院（U型楼南、北楼）、羲和书院（E型楼中楼、北楼）、仁智书院（E型楼南楼）。

2、实际房间数（不包含1楼）：U型楼南楼252间，北楼196间，E型楼中楼180间，E型楼北楼196间，E型楼南楼196间，共1020间房，每间阳台约5 m²，共5100m²。

二、具体方案

环氧防水材料：在地板砖表面重新整体铺设一层环氧防水材料，厚度约1.5mm，颜色可供选择，无破坏可一直使用，质保期5年。质保期过后，损坏处可以单独粉刷环氧防水材料。