清  单

| 项目 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 | 实验室 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊顶 | 240m2 | 矿棉板 |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 拆除原吊顶 | 240m2 |  |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 窗帘盒 | 24m | 普通 |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| LED格栅灯 | 48个 | 600*600 |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 铲除墙面原有涂料 | 450m2 |  |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 888涂料 | 450m2 |  |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 墙面拆除级垃圾外运 | 57.6m2 |  |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 铺地板砖 | 240m2 | 800*800 |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 铺踢脚线 | 88m |  |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 包窗套 | 69.4m2 |  |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 遮光窗帘 | 144m2 | 工程布 |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 拆除木门，封门口 | 1个 |  |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 更换实木复合门 | 4套 | 双外开 |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 地插5孔 | 12个 | 飞镖 |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 明装5孔 | 9个 | 飞镖 |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 不锈钢压把锁 | 4个 |  |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 开门口 | 2个 |  |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 线路改造 | 500m | 2.5平方 郑州三厂 |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 线路改造 | 100m | 6平方 郑州三厂 |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 更换窗纱 | 12个 |  |  |  | 眼视光实验室 | 正学楼2楼 |
| 拆除吊顶 | 160m2 |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 吊顶 | 160m2 | 石膏板造型顶 |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 窗帘盒 | 21m |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 包管道 | 26m |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 更换茶色铝合金窗户 | 3.6m2 |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 包窗套 | 13.2m |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 包暖气 | 16m |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 窗纱更换 | 6平方 |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 原墙面铲除 | 280m2 |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 墙面壁纸 | 280m2 |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 铺地板砖 | 120m2 | 800*800 |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 铺踢脚线 | 44m |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 拆除踢脚线 | 44m |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 拆除更换实木复合门 | 4套 |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 不锈钢压把锁 | 4个 |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 窗帘 | 192m2 |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 飞利浦灯筒 | 122个 | 7w黄光 |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| LEDT5灯带 | 116m | 黄光 |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 顶面乳胶漆 | 160m2 |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| PVC 50下水 | 20m |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| PPR 20上水 | 20m |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 2.5平方铜线 | 700m | 郑州三厂 |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 6平方铜线 | 100m | 郑州三厂 |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 背景墙 | 1项 |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 壁灯 | 1个 |  |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 吊灯 | 1个 | 6个头 |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 淋浴房 | 1个 | 钢化玻璃 8个米厚单人 |  |  | 美容实验室 | 正学喽1楼 |
| 2.5PVC线槽 | 209.1米 |  |  |  | 外总实验室 | 问学楼5楼 |
| 明装五孔 | 36个 |  |  |  | 外总实验室 | 问学楼5楼 |
| 拆老线路 | 104米 |  |  |  | 外总实验室 | 问学楼5楼 |
| 2.5铜线 | 402.2米 |  |  |  | 外总实验室 | 问学楼5楼 |
| 4平方铜线 | 16米 |  |  |  | 外总实验室 | 问学楼5楼 |
| 明装空开40A | 1套 |  |  |  | 外总实验室 | 问学楼5楼 |
| 下水 | 64套 |  |  |  | 外总实验室 | 问学楼5楼 |
| PVC 50下水 | 80米 |  |  |  | 外总实验室 | 问学楼5楼 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |