关于寒假期间清理卫辉校区、平原校区化粪池

- 基本情况

卫辉校区2个化粪池4个窨井200米污水管网、平原校区5个化粪池，两个隔油池。

- 清理要求

1、乙方每半年至少对校区内的化粪池、公共排污管道清理、维护一次，在合同期届满前甲方对乙方工作进行验收，验收不合格，乙方应当无条件进行整改。

2、乙方须确保校区内所有化粪池污水不外溢，公共排污管道畅通无阻。

3、合同期间如出现化粪池污水外溢、公共排污管道堵塞等异常情况，乙方须在2小时内到达处理。

4、乙方在清理过程中，如给甲方环境造成破坏，乙方应当恢复原状。

5、乙方在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施。

6、工期为7天

平原校区清单

| 化粪池位置名称 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| U型男楼北侧路中间（1号化粪池6个50立方） | 300立方 | U型男生楼、u型女生楼、职工宿舍楼、餐厅共用，5月份已清理4个池 |
| E型宿舍楼东北角（2号化粪池4个50立方） | 200立方 | 男女生共用且卫生巾较多易堵塞三道口 |
| 第一教学楼东北角（3号化粪池2个50立方） | 100立方 | 化粪池位置高，管网位置低 |
| 基础医学楼楼前（4号化粪池2个50立方） | 100立方 |  |
| 第一院系楼东侧（5号化粪池4个50立方） | 200立方 |  |
| 餐厅隔油池（含管道回流50立方） | 50立方 |  |
| 卫辉校区化粪池（合计65立方） | 65立方 | 同卫辉校区教学楼共用且卫生巾较多易堵塞三道口，一侧管道与卫辉校区主管网不通 |
| 管道疏通卫辉200米 | 200米 |  |