垃圾分类亭

现有垃圾亭样式（平面图）      现有垃圾亭样式（实例图）
[image: image1.png]MAENREFFRX (FHE
3000.00 mm

[T11

2540.00 mm

0000 m

40*40%5 %
LIOEL LT

2450.00 mm

1000.00 mm 6200.00 mm

2)

TAMEAAS, B40*B0%H
EEmBER

HE2525%5 8, RNBERTEE
RiEliR 5 2 BRI ELL

40*4071

40*4075 &

80*8071

RE: AT
SRR





要求：
1、材质：镀锌钢（喷漆防腐处理）；管壁厚度：1.2mm；四根立柱底座：5 毫米钢板固定；水池校方自行配置，中标方需无偿安装并配备水枪。

2、需建围挡，围挡的高度25cm、砖混材质；排水口的尺寸11cm*11cm；并在左右内角设置排水口，方便清洗排水，排水至就近的雨水或污水井。

3、需按校方要求配备挂钩。挂钩要求为粘贴挂钩、每组亭配4个、安装高度1.7m左右

4、地面需通刷环氧地坪漆。环氧地坪漆要求：中塔牌、型号SDW-10、涂刷厚度2mm。

5、需张贴垃圾分类贴纸，并为校方配备各类贴纸30张，以备后续脱落更换。
精诚书院[image: image2.jpg],I
Al

5 au

R
Y= *%’f‘:ér‘ ALK
. ﬁm-\-

el | Exemevene >

OEE000 _E_]i

-I




北楼（1组/6.2米）     高层南楼西单元（1组/3米）高层南楼东单元（1组/3米）
西苑餐厅（1组/6.2米）   东苑餐厅（1组/6.2米）           
[image: image3.png]


[image: image4.png][T 1-1]





以上点位为预估点位，实际依据使用部门需求为准   

新增垃圾分类点（样式与位置）
[image: image5.png]BIBEAZNE  RAEES LN

=N EximsnR .
) ) WNEARBREBEHARE, P LA EES

NE m

HR240L
SKRAHR




	打开方式
	尺寸
	内桶

	非脚踩式
	长280*宽78*高150CM
	240L


要求
1、外壳材质：1.2mm“加厚镀锌板”；表面高温烤漆处理；

2、内胆统一配备240L塑料内胆，内胆高密度聚乙烯材质；
3、打开方式：非脚踩，内推式。
4、需在双侧面印有我校LOGO。

5、颜色需依据使用部门实际需求进行涂装。

大礼堂（1组4个桶）
[image: image6.jpg]uq I "'ll
\
i~ !I :

e

=





南侧（半组/2个桶）     西侧（半组/2个桶）

智苑公寓（2组/8个桶）
[image: image7.jpg]



-----------------------------------------------
实训中心（2组/8个桶）
[image: image8.png]



东大门南侧绿化带（2组/8个桶）

第二教学楼（2组/8个桶）

[image: image9.jpg]-

|





西门 （1组/4个桶）            南门 （1组/4个桶）

第一教学楼（2组/8个桶）

[image: image10.jpg]



西门小广场（1组/4个桶）    东门北侧靠墙（1组/4个桶）
基础楼（1组/4个桶）
[image: image11.png]



西大门北侧绿化带（1组/4个桶）

-----------------------------------------------
体育场（2组/8个桶）
[image: image12.png]



入口南侧靠墙（2组/8个桶）

南环路（1组/4个桶）
[image: image13.png]



