球场照明设备采购清单

| 材料名称 | 数量 | 备注 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3灯源灯具带灯带 | 8套 |  |  |  |
| 6灯源灯具带灯带 | 2套 |  |  |  |
| 混凝土基础及钢筋地笼 | 10套 |  |  |  |
| 配电柜 | 1套 | 含漏电空开、交流接触器 |  |  |
| 时控开关 | 2套 | 含室外配电柜 |  |  |
| 主线25平方铜电缆 | 90m | 含开挖及恢复电缆沟 |  |  |
| 下线10平方铜电缆含电缆沟 | 480m | 含开挖及恢复电缆沟 |  |  |
| 路灯安装 | 10套 | 含灯杆内穿线、耗材、吊车费用 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |