监控设备清单

每层楼增加台三台摄像机，天台门口增加一台摄像机，公寓楼门口增加一台摄像机，储存时间为35天。具体如下：

高层公寓南楼东西单元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  高清POE半球摄像机 |  | 400万像素 | 台 | 40 |  |  |
| 高清POE枪机 |  | 400万像素 | 台 | 24 |  |  |
| 枪机支架 |  | 定制 | 个 | 24 |  |  |
| 录像机 |  | 32路8盘位 | 台 | 2 |  |  |
| POE交换机 |  | 16口 | 台 | 4 |  |  |
| 硬盘 |  | 6T | 块 | 16 |  |  |
| 网线 |  | 5类（300） | 箱 | 12 |  |  |
| 监控监视器 |  | 2K27寸 | 台 | 2 |  |  |
| 辅材 |  | PVC管，胶布，线槽，插排，电线等 | 批 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

高层公寓北楼东单元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  高清POE半球摄像机 |  | 400万像素 | 台 | 24 |  |  |
| 高清POE枪机 |  | 400万像素 | 台 | 16 |  |  |
| 枪机支架 |  | 定制 | 个 | 16 |  |  |
| 录像机 |  | 32路8盘位 | 台 | 1 |  |  |
| 录像机 |  | 8路2盘位 | 台 | 1 |  |  |
| POE交换机 |  | 16口 | 台 | 2 |  |  |
| 硬盘 |  | 6T | 块 | 8 |  |  |
| 网线 |  | 5类（300） | 箱 | 6 |  |  |
| 监控监视器 |  | 2K27寸 | 台 | 1 |  |  |
| 辅材 |  | PVC管，胶布，线槽，插排，电线等 | 批 | 1 |  |  |