高层公寓供暖系统需加装4套增压设备，楼高约40米。增压设备加装方案：高层公寓2栋楼4个单元地下室暖气管道间内加装4套增压泵。将增压设备与楼内暖气主管道连接。暖气主管道水经增压泵增压再打入楼内暖气管道，实现增压供暖。增压设备及配件如附表所示。

附表：

| 二次加压设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 合计（元） |
| IRG65-200管道增压泵 |  | 4 | 台 |  |
| ABB变频控制柜 |  | 4 | 台 |  |
| DN65闸阀 |  | 20 | 个 |  |
| DN65软接头 |  | 16 | 个 |  |
| DN65法兰片 |  | 40 | 片 |  |
| DN65焊接弯头 |  | 40 | 个 |  |
| DN65镀锌管（3.5） |  | 8 | 根 |  |
| 12槽钢 |  | 4 | 根 |  |
| DN65Y型过滤器 |  | 4 | 个 |  |
| DN65止回阀 |  | 8 | 个 |  |
| 150-1.0压力表 |  | 8 | 块 |  |
| 温度表 |  | 8 | 块 |  |
| 表弯、旋塞 |  | 8 | 套 |  |
| 螺丝 |  | 4 | 批 |  |
| 辅材（焊条、氧气、乙炔、油漆、稀料） |  | 4 | 批 |  |
| 合计（含运输、安装、税费） |  |  |  |  |