|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流中心设备清单 | | | |  |  |
| **设备名称** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **备注** |
| 高清POE半球摄像机 | 400万像素 | 台 | 42 |  |  |
| 高清POE枪机 | 400万像素 | 台 | 22 |  |  |
| 枪机支架定制 | 定制 | 个 | 22 |  |  |
| 高清电梯专用摄像机 | 400万像素 | 台 | 4 |  |  |
| 电梯专用网桥 | 400万像素 | 套 | 4 |  |  |
| 电梯网桥定制 | 定制 | 个 | 4 |  |  |
| 硬盘录像机 | 32路16盘位 | 台 | 1 |  |  |
| 硬盘录像机 | 64路16盘位 | 台 | 1 |  |  |
| 硬盘 | 8T | 个 | 32 |  | 储存时间85天 |
| 电源线 | 2\*2.5RVV | 米 | 600 |  |  |
| 网线 | 6类（300） | 箱 | 30 |  |  |
| 监视器 | 4K高清鼠标，鼠标垫 | 台 | 2 |  |  |
| 机柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| POE交换机 | 24口千兆 | 台 | 3 |  |  |
| 核心交换机 | 16口千兆 | 台 | 1 |  |  |
| 辅材 | 线槽，PVC管，胶布等 | 批 | 1 |  |  |
| 人工费 |  |  |  |  |  |
| 总金额 | | | |  |  |