附件一：

报价单

| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室内排风扇 | 山东st-9-4 侧吸风 风叶直径是300(12") 电压200～240最小风速21m3/min 最大转速900r/min 功率 60 | 18 | 个 |  |  |
| 通风柜 | 全钢通风柜，品牌：PUCAN 1200*800*2350mm A．结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、管线系统容纳柜设计。 B．外壳：采用厚1.2mm（含）以上钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱EPOXY粉体烤漆涂装处理。 C．内壳：采用进口耐酸碱通风柜内衬通风柜专用，厚6mm白色表面SOLID PHENOLIC RESIN COMPOSITE LINER 积层化学板装设。 D．台面：采用实验室专用12.7mm厚美国威盛亚实芯理化板制作而成,四周加厚为25.4mm。具有耐腐、抗菌防静电等优点。 E．照明：采用30W日光灯.F．拉手：采用SUS304不锈钢亚光方型拉手。G．气流板： 采用5mm厚通风柜专用抗倍特气流板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角H．窗口：采用5mm厚的钢化防爆玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。I．柜体操作门上、下开启高度： 600～700mm。J．工作面风速： 0.3～0.5m/s。K．排风量： 1080～1400m3/h。L． 排风阻力： 5～12mmH2O。N．电机功率： 0.04～2.2kw。O．电器配件：万用插座（220V/10A）、日光灯、风机开停控制。 P．上水：1组DN25。Q．下水：1组DN50。（置） R．出风口尺寸：Φ300mm。S．风机：采用玻璃钢材质，耐酸碱、抗老化。T．风管：采用玻璃钢材质，耐酸碱 | 8 | 台 |  |  |
| 边台 | 6000*600*1000mm，柜体为单双各半，此长度为预估。具体形状需要根据实验室设计。 | 5 | 米 |  |  |
| 凳子 | 可以任意旋转360度，座高40-55（可调节高度），底盘直径33. | 150 | 个 |  |  |
| 实验台 | 2500*1200*800mm，台面黑色，耐酸碱，耐腐蚀，带蓝色柜体，带锁，上部安装2层试剂架，四个插座孔及四个日光灯 | 24 | 个 |  |  |
| 实验台配水池 | 规格型号pp材质500*400*300mm | 48 | 个 |  |  |
| 实验台配水龙头 | 高低三联，要求耐酸碱、耐腐蚀 | 48 | 套 |  |  |
| 实验台配下水管 | 耐酸碱、耐腐蚀、防臭 | 48 | 套 |  |  |
| 大气采样器 | KB-6120型综合大气采样器 双路（0.1～1.0）L/min | 4 | 台 |  |  |
| 甲醛室内空气质量测试仪 | 双传感器甲醛检测仪TVOC苯五合一 型号H-HCHO—1A | 4 | 台 |  |  |
| 石英滤膜（大气采样专用） | EPM2000 1851-090 PM2.5 PM10 | 7 | 盒 |  |  |
| 噪声检测仪 | HS5633B型 | 4 | 个 |  |  |
| OK-C6+型微电脑农药残留速测仪 | 波长范围： 410nm,505nm 通道： 6个 工作环境 ：室温20摄氏度左右，湿度不大于85% 仪器尺寸：380×230×110mm | 2 | 台 |  |  |
| 柯尼卡美能达T-10A（标准探头）多功能数字照度计 | 波长范围： 410nm,505nm 电源：两节AA电池 工作环境 ：-10~40°C，相对湿度85%以下（35°C） 仪器尺寸：69 × 174 × 35 mm 重量：200g（不含电池） | 2 | 台 |  |  |
| XZ-0125 多参数水质检测仪（ 25项） | 余氯、化合氯:0-2.5mg/L , 0.01mg/L 总氯：0-10mg/L , 0.01mg/L 氨氮:0-10mg/L , 0.01mg/L 悬浮物：0-200mg/L , 0.01mg/L 铜：0-2.0mg/L , 0.01mg/L 铬：0-0.5mg/L , 0.01mg/L 锰：0-0.5mg/L , 0.01mg/L 铁:0-0.8mg/L , 0.01mg/L 镍：0-1.0mg/L,0.01mg/L 仪器尺寸：680×410×275mm | 2 | 台 |  |  |
| 电子天平 | 上海卓精5203型 | 7 | 台 |  |  |
| 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2ES | 4 | 台 |  |  |
| 大气采样滤膜盒 | 90mm | 30 | 盒 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |